## Overview
IMKL 2.3 | IMKL 3 | IMKL 2.3 vs IMKL 3 | Namespace | Description | Description NL
ActivityValue | ActivityValue | = | https://vocab.belgif.be/auth/IMKL-ActivityValue | Classification of economic activity. | Classificatie van economische activiteit.
AnnotatieTypeValue | AnnotationTypeValue | Renamed | https://vocab.belgif.be/auth/IMKL-AnnotationTypeValue | Classification of annotation types. | Classificatie van annotatietypes.
ConditionOfFacilityValue | ConditionOfFacilityValue | = | http://inspire.ec.europa.eu/codelist/ConditionOfFacilityValue | The status of a facility with regards to its completion and use. | De status van een faciliteit met betrekking tot haar voltooiing en gebruik.
| ConstructionTechniqueValue | New | https://vocab.belgif.be/auth/IMKL-ConstructionTechniqueValue | Classification of construction techniques. | Classificatie van constructietechnieken.
ContainerTypeValue | ContainerTypeValue | = | https://vocab.belgif.be/auth/IMKL-ContainerTypeValue | Classification of container types. | Classificatie van containertypes.
BestandMediaTypeValue | DocumentMediaTypeValue | Renamed | https://vocab.belgif.be/auth/IMKL-DocumentMediaTypeValue | Classification of document media types. | Classificatie van document mediatypes.
ExtraPlanTypeValue | DocumentTypeValue | Renamed | https://vocab.belgif.be/auth/IMKL-DocumentTypeValue | Classification of document types. | Classificatie van documenttypes.
ElectricityAppurtenanceTypeIMKLValue | ElectricityAppurtenanceTypeIMKLValue | = | https://vocab.belgif.be/auth/IMKL-ElectricityAppurtenanceTypeIMKLValue | Classification of electricity appurtenances. | Classificatie van electricity appurtenances.
ElectricityAppurtenanceTypeExtendedValue | ElectricityAppurtenanceTypeValue | Renamed | http://inspire.ec.europa.eu/codelist/ElectricityAppurtenanceTypeValue | Classification of electricity appurtenances. | Classificatie van electricity appurtenances.
ElectricitySubThemaValue | ElectricitySubthemeValue | Renamed | https://vocab.belgif.be/auth/IMKL-ElectricitySubthemeValue | Classification of electricity subthemes. | Classificatie van electricity subthema's.
MaterialTypeValue | MaterialTypeValue | = | https://vocab.belgif.be/auth/IMKL-MaterialTypeValue | Classification of material types. | Classificatie van materiaaltypes.
nilReason | nilReason | =
OilGasChemicalsAppurtenanceTypeIMKLValue | OilGasChemicalsAppurtenanceTypeIMKLValue | = | https://vocab.belgif.be/auth/IMKL-OilGasChemicalsAppurtenanceTypeIMKLValue | Classification of oil, gas, chemicals appurtenances. | Classificatie van oil, gas, chemicals appurtenances.
OilGasChemicalsAppurtenanceTypeExtendedValue | OilGasChemicalsAppurtenanceTypeValue | Renamed | http://inspire.ec.europa.eu/codelist/OilGasChemicalsAppurtenanceTypeValue | Classification of oil, gas, chemicals appurtenances. | Classificatie van oil, gas, chemicals appurtenances.
OilGasChemicalsProductTypeIMKLValue | OilGasChemicalsProductTypeIMKLValue | = | https://vocab.belgif.be/auth/IMKL-OilGasChemicalsProductTypeIMKLValue | Classification of oil, gas, chemicals product types. | Classificatie van oil, gas, chemicals producten
OilGasChemicalsSubThemaValue | OilGasChemicalsSubthemeValue | Renamed | https://vocab.belgif.be/auth/IMKL-OilGasChemicalsSubthemeValue | Classification of oil, gas, chemicals subthemes. | Classificatie van oil, gas, chemicals subthema's.
BeschermdGebiedTypeValue | ProtectedAreaTypeValue | Renamed | https://vocab.belgif.be/auth/IMKL-ProtectedAreaTypeValue | Classification of protected area types. | Classificatie van protected areatypes.
| ReferenceSurfaceTypeValue | New | https://vocab.belgif.be/auth/IMKL-ReferenceSurfaceTypeValue | Classification of surface types. | Classificatie van surfacetypes.
SewerAppurtenanceTypeIMKLValue | SewerAppurtenanceTypeIMKLValue | = | https://vocab.belgif.be/auth/IMKL-SewerAppurtenanceTypeIMKLValue | Classification of sewer appurtenances. | Classificatie van sewer appurtenances.
SewerAppurtenanceTypeExtendedValue | SewerAppurtenanceTypeValue | Renamed | http://inspire.ec.europa.eu/codelist/SewerAppurtenanceTypeValue | Classification of sewer appurtenances. | Classificatie van sewer appurtenances.
SewerSubThemaValue | SewerSubthemeValue | Renamed | https://vocab.belgif.be/auth/IMKL-SewerSubthemeValue | Classification of sewer subthemes. | Classificatie van sewer subthema's.
SewerWaterTypeExtendedValue | SewerWaterTypeValue | Renamed | http://inspire.ec.europa.eu/codelist/SewerWaterTypeValue | Classification of sewer water types. | Classificatie van sewer watertypes.
| SurveyMethodValue | New | https://vocab.belgif.be/auth/IMKL-SurveyMethodValue | Classification of survey methods. | Classificatie van survey methodes.
TelecommunicationsAppurtenanceTypeExtendedValue | TelecommunicationsAppurtenanceTypeExtendedValue | Removed. No valid INSPIRE codelist
TelecommunicationsAppurtenanceTypeIMKLValue | TelecommunicationsAppurtenanceTypeIMKLValue | = | https://vocab.belgif.be/auth/IMKL-TelecommunicationsAppurtenanceTypeIMKLValue | Classification of telecommunication appurtenances. | Classificatie van telecommunication appurtenances.
TelecommunicationsCableMaterialTypeExtendedValue | TelecommunicationsCableMaterialTypeIMKLValue | Renamed. IMKL specific codelist | https://vocab.belgif.be/auth/IMKL-TelecommunicationsCableMaterialTypeIMKLValue | Classification of telecommunication cable materials. | Classificatie van telecommunication kabelmaterialen.
TelecommunicationsSubThemaValue | TelecommunicationsSubthemeValue | Renamed | https://vocab.belgif.be/auth/IMKL-TelecommunicationsSubthemeValue | Classification of telecommunication subthemes. | Classificatie van telecommunication subthema's.
ThermalAppurtenanceTypeIMKLValue | ThermalAppurtenanceTypeIMKLValue | = | https://vocab.belgif.be/auth/IMKL-ThermalAppurtenanceTypeIMKLValue | Classification of thermal appurtenances. | Classificatie van thermal appurtenances.
ThermalProductTypeIMKLValue | ThermalProductTypeIMKLValue | = | https://vocab.belgif.be/auth/IMKL-ThermalProductTypeIMKLValue | Classification of thermal products. | Classificatie van thermal producten.
ThermalProductTypeExtendedValue | ThermalProductTypeValue | Removed. No valid INSPIRE codelist
ThermalSubThemaValue | ThermalSubthemeValue | Renamed | https://vocab.belgif.be/auth/IMKL-ThermalSubthemeValue | Classification of thermal subthemes. | Classificatie van thermal subthema's.
| UtilityDeliveryTypeIMKLValue | New | https://vocab.belgif.be/auth/IMKL-UtilityDeliveryTypeIMKLValue | Classification of utility delivery types. | Classificatie van utility deliverytypes.
UtilityDeliveryTypeExtendedValue | UtilityDeliveryTypeValue | Renamed | http://inspire.ec.europa.eu/codelist/UtilityDeliveryTypeValue | Classification of utility delivery types. | Classificatie van utility deliverytypes.
| UtilityNetworkTypeIMKLValue | New | https://vocab.belgif.be/auth/IMKL-UtilityNetworkTypeIMKLValue | Classification of utility network types. | Classificatie van utility networktypes.
UtilityNetworkTypeExtendedValue | UtilityNetworkTypeValue | Renamed | http://inspire.ec.europa.eu/codelist/UtilityNetworkTypeValue | Classification of utility network types. | Classificatie van utility networktypes.
VerticalPositionValue | VerticalPositionValue | = | http://inspire.ec.europa.eu/codelist/VerticalPositionValue | The relative vertical position of a spatial object. | De relatieve verticale positie van een object.
| VisibilityTypeValue | New | https://vocab.belgif.be/auth/IMKL-VisibilityTypeValue | Classification of visibility types. | Classificatie van visibilitytypes.
WarningTypeIMKLValue | WarningTypeIMKLValue | = | https://vocab.belgif.be/auth/IMKL-WarningTypeIMKLValue | Classification of warning types. | Classificatie van warningtypes.
WarningTypeExtendedValue | WarningTypeValue | Renamed | http://inspire.ec.europa.eu/codelist/WarningTypeValue | Classification of warning types. | Classificatie van warningtypes.
WaterAppurtenanceTypeIMKLValue | WaterAppurtenanceTypeIMKLValue | = | https://vocab.belgif.be/auth/IMKL-WaterAppurtenanceTypeIMKLValue | Classification of water appurtenances. | Classificatie van water appurtenances.
WaterAppurtenanceTypeExtendedValue | WaterAppurtenanceTypeValue | Renamed | http://inspire.ec.europa.eu/codelist/WaterAppurtenanceTypeValue | Classification of water appurtenances. | Classificatie van water appurtenances.
WaterSubThemaValue | WaterSubthemeValue | Renamed | https://vocab.belgif.be/auth/IMKL-WaterSubthemeValue | Classification of water subthemes. | Classificatie van water subthema's.
WaterTypeExtendedValue | WaterTypeValue | Renamed | http://inspire.ec.europa.eu/codelist/WaterTypeValue | Classification of water types. | Classificatie van watertypes.
ExtraTopografieTypeValue |  | Removed
NauwkeurigheidValue |  | Removed
TaalValue |  | Removed

## Codelist Usage
Entity | Property | Codelist | Check
ActivityComplex | activity | ActivityValue | ActivityValue
Annotation | annotationType | AnnotationTypeValue | AnnotationTypeValue
Appurtenance | currentStatus | ConditionOfFacilityValue | ConditionOfFacilityValue
Cabinet | currentStatus | ConditionOfFacilityValue | ConditionOfFacilityValue
Connection | currentStatus | ConditionOfFacilityValue | ConditionOfFacilityValue
Duct | currentStatus | ConditionOfFacilityValue | ConditionOfFacilityValue
ElectricityCable | currentStatus | ConditionOfFacilityValue | ConditionOfFacilityValue
Manhole | currentStatus | ConditionOfFacilityValue | ConditionOfFacilityValue
OilGasChemicalsPipe | currentStatus | ConditionOfFacilityValue | ConditionOfFacilityValue
Pipe | currentStatus | ConditionOfFacilityValue | ConditionOfFacilityValue
Pole | currentStatus | ConditionOfFacilityValue | ConditionOfFacilityValue
SewerPipe | currentStatus | ConditionOfFacilityValue | ConditionOfFacilityValue
TelecommunicationsCable | currentStatus | ConditionOfFacilityValue | ConditionOfFacilityValue
ThermalPipe | currentStatus | ConditionOfFacilityValue | ConditionOfFacilityValue
Tower | currentStatus | ConditionOfFacilityValue | ConditionOfFacilityValue
WaterPipe | currentStatus | ConditionOfFacilityValue | ConditionOfFacilityValue
Duct | constructionTechnique | ConstructionTechniqueValue | ConstructionTechniqueValue
ElectricityCable | constructionTechnique | ConstructionTechniqueValue | ConstructionTechniqueValue
OilGasChemicalsPipe | constructionTechnique | ConstructionTechniqueValue | ConstructionTechniqueValue
Pipe | constructionTechnique | ConstructionTechniqueValue | ConstructionTechniqueValue
SewerPipe | constructionTechnique | ConstructionTechniqueValue | ConstructionTechniqueValue
TelecommunicationsCable | constructionTechnique | ConstructionTechniqueValue | ConstructionTechniqueValue
ThermalPipe | constructionTechnique | ConstructionTechniqueValue | ConstructionTechniqueValue
WaterPipe | constructionTechnique | ConstructionTechniqueValue | ConstructionTechniqueValue
Duct | containerType | ContainerTypeValue | ContainerTypeValue
Pipe | containerType | ContainerTypeValue | ContainerTypeValue
Document | documentMediaType | DocumentMediaTypeValue | DocumentMediaTypeValue
ExtraPlan | documentMediaType | DocumentMediaTypeValue | DocumentMediaTypeValue
Document | documentType | DocumentTypeValue | DocumentTypeValue
ExtraPlan | documentType | DocumentTypeValue | DocumentTypeValue
Appurtenance | appurtenanceType | ElectricityAppurtenanceTypeIMKLValue | ElectricityAppurtenanceTypeIMKLValue
Connection | appurtenanceType | ElectricityAppurtenanceTypeIMKLValue | ElectricityAppurtenanceTypeIMKLValue
Appurtenance | appurtenanceType | ElectricityAppurtenanceTypeValue | ElectricityAppurtenanceTypeValue
Connection | appurtenanceType | ElectricityAppurtenanceTypeValue | ElectricityAppurtenanceTypeValue
Appurtenance | subtheme | ElectricitySubthemeValue | ElectricitySubthemeValue
Connection | subtheme | ElectricitySubthemeValue | ElectricitySubthemeValue
ElectricityCable | subtheme | ElectricitySubthemeValue | ElectricitySubthemeValue
StandardCoverageDetail | subtheme | ElectricitySubthemeValue | ElectricitySubthemeValue
Duct | materialType | MaterialTypeValue | MaterialTypeValue
ElectricityCable | materialType | MaterialTypeValue | MaterialTypeValue
OilGasChemicalsPipe | materialType | MaterialTypeValue | MaterialTypeValue
Pipe | materialType | MaterialTypeValue | MaterialTypeValue
SewerPipe | materialType | MaterialTypeValue | MaterialTypeValue
TelecommunicationsCable | materialType | MaterialTypeValue | MaterialTypeValue
ThermalPipe | materialType | MaterialTypeValue | MaterialTypeValue
WaterPipe | materialType | MaterialTypeValue | MaterialTypeValue
Appurtenance | appurtenanceType | OilGasChemicalsAppurtenanceTypeIMKLValue | OilGasChemicalsAppurtenanceTypeIMKLValue
Connection | appurtenanceType | OilGasChemicalsAppurtenanceTypeIMKLValue | OilGasChemicalsAppurtenanceTypeIMKLValue
Appurtenance | appurtenanceType | OilGasChemicalsAppurtenanceTypeValue | OilGasChemicalsAppurtenanceTypeValue
Connection | appurtenanceType | OilGasChemicalsAppurtenanceTypeValue | OilGasChemicalsAppurtenanceTypeValue
OilGasChemicalsPipe | oilGasChemicalsProductType | OilGasChemicalsProductTypeIMKLValue | OilGasChemicalsProductTypeIMKLValue
Appurtenance | subtheme | OilGasChemicalsSubthemeValue | OilGasChemicalsSubthemeValue
Connection | subtheme | OilGasChemicalsSubthemeValue | OilGasChemicalsSubthemeValue
OilGasChemicalsPipe | subtheme | OilGasChemicalsSubthemeValue | OilGasChemicalsSubthemeValue
StandardCoverageDetail | subtheme | OilGasChemicalsSubthemeValue | OilGasChemicalsSubthemeValue
ProtectedArea | protectedAreaType | ProtectedAreaTypeValue | ProtectedAreaTypeValue
ReferenceSurface | referenceSurfaceType | ReferenceSurfaceTypeValue | ReferenceSurfaceTypeValue
Appurtenance | appurtenanceType | SewerAppurtenanceTypeIMKLValue | SewerAppurtenanceTypeIMKLValue
Connection | appurtenanceType | SewerAppurtenanceTypeIMKLValue | SewerAppurtenanceTypeIMKLValue
Appurtenance | appurtenanceType | SewerAppurtenanceTypeValue | SewerAppurtenanceTypeValue
Connection | appurtenanceType | SewerAppurtenanceTypeValue | SewerAppurtenanceTypeValue
Appurtenance | subtheme | SewerSubthemeValue | SewerSubthemeValue
Connection | subtheme | SewerSubthemeValue | SewerSubthemeValue
SewerPipe | subtheme | SewerSubthemeValue | SewerSubthemeValue
StandardCoverageDetail | subtheme | SewerSubthemeValue | SewerSubthemeValue
SewerPipe | sewerWaterType | SewerWaterTypeValue | SewerWaterTypeValue
SurveyType | method | SurveyMethodValue | SurveyMethodValue
Appurtenance | appurtenanceType | TelecommunicationsAppurtenanceTypeIMKLValue | TelecommunicationsAppurtenanceTypeIMKLValue
Connection | appurtenanceType | TelecommunicationsAppurtenanceTypeIMKLValue | TelecommunicationsAppurtenanceTypeIMKLValue
TelecommunicationsCable | telecommunicationsCableMaterialType | TelecommunicationsCableMaterialTypeIMKLValue | TelecommunicationsCableMaterialTypeIMKLValue
Appurtenance | subtheme | TelecommunicationsSubthemeValue | TelecommunicationsSubthemeValue
Connection | subtheme | TelecommunicationsSubthemeValue | TelecommunicationsSubthemeValue
StandardCoverageDetail | subtheme | TelecommunicationsSubthemeValue | TelecommunicationsSubthemeValue
TelecommunicationsCable | subtheme | TelecommunicationsSubthemeValue | TelecommunicationsSubthemeValue
Appurtenance | appurtenanceType | ThermalAppurtenanceTypeIMKLValue | ThermalAppurtenanceTypeIMKLValue
Connection | appurtenanceType | ThermalAppurtenanceTypeIMKLValue | ThermalAppurtenanceTypeIMKLValue
ThermalPipe | thermalProductType | ThermalProductTypeIMKLValue | ThermalProductTypeIMKLValue
Appurtenance | subtheme | ThermalSubthemeValue | ThermalSubthemeValue
Connection | subtheme | ThermalSubthemeValue | ThermalSubthemeValue
StandardCoverageDetail | subtheme | ThermalSubthemeValue | ThermalSubthemeValue
ThermalPipe | subtheme | ThermalSubthemeValue | ThermalSubthemeValue
Duct | utilityDeliveryType | UtilityDeliveryTypeIMKLValue | UtilityDeliveryTypeIMKLValue
ElectricityCable | utilityDeliveryType | UtilityDeliveryTypeIMKLValue | UtilityDeliveryTypeIMKLValue
OilGasChemicalsPipe | utilityDeliveryType | UtilityDeliveryTypeIMKLValue | UtilityDeliveryTypeIMKLValue
Pipe | utilityDeliveryType | UtilityDeliveryTypeIMKLValue | UtilityDeliveryTypeIMKLValue
SewerPipe | utilityDeliveryType | UtilityDeliveryTypeIMKLValue | UtilityDeliveryTypeIMKLValue
TelecommunicationsCable | utilityDeliveryType | UtilityDeliveryTypeIMKLValue | UtilityDeliveryTypeIMKLValue
ThermalPipe | utilityDeliveryType | UtilityDeliveryTypeIMKLValue | UtilityDeliveryTypeIMKLValue
WaterPipe | utilityDeliveryType | UtilityDeliveryTypeIMKLValue | UtilityDeliveryTypeIMKLValue
Duct | utilityDeliveryType | UtilityDeliveryTypeValue | UtilityDeliveryTypeValue
ElectricityCable | utilityDeliveryType | UtilityDeliveryTypeValue | UtilityDeliveryTypeValue
OilGasChemicalsPipe | utilityDeliveryType | UtilityDeliveryTypeValue | UtilityDeliveryTypeValue
Pipe | utilityDeliveryType | UtilityDeliveryTypeValue | UtilityDeliveryTypeValue
SewerPipe | utilityDeliveryType | UtilityDeliveryTypeValue | UtilityDeliveryTypeValue
TelecommunicationsCable | utilityDeliveryType | UtilityDeliveryTypeValue | UtilityDeliveryTypeValue
ThermalPipe | utilityDeliveryType | UtilityDeliveryTypeValue | UtilityDeliveryTypeValue
WaterPipe | utilityDeliveryType | UtilityDeliveryTypeValue | UtilityDeliveryTypeValue
UtilityNetwork | utilityNetworkType | UtilityNetworkTypeIMKLValue | UtilityNetworkTypeIMKLValue
UtilityNetwork | utilityNetworkType | UtilityNetworkTypeValue | UtilityNetworkTypeValue
Appurtenance | verticalPosition | VerticalPositionValue | VerticalPositionValue
Cabinet | verticalPosition | VerticalPositionValue | VerticalPositionValue
Connection | verticalPosition | VerticalPositionValue | VerticalPositionValue
Duct | verticalPosition | VerticalPositionValue | VerticalPositionValue
ElectricityCable | verticalPosition | VerticalPositionValue | VerticalPositionValue
Manhole | verticalPosition | VerticalPositionValue | VerticalPositionValue
OilGasChemicalsPipe | verticalPosition | VerticalPositionValue | VerticalPositionValue
Pipe | verticalPosition | VerticalPositionValue | VerticalPositionValue
Pole | verticalPosition | VerticalPositionValue | VerticalPositionValue
SewerPipe | verticalPosition | VerticalPositionValue | VerticalPositionValue
TelecommunicationsCable | verticalPosition | VerticalPositionValue | VerticalPositionValue
ThermalPipe | verticalPosition | VerticalPositionValue | VerticalPositionValue
Tower | verticalPosition | VerticalPositionValue | VerticalPositionValue
WaterPipe | verticalPosition | VerticalPositionValue | VerticalPositionValue
Appurtenance | visibility | VisibilityTypeValue | VisibilityTypeValue
Cabinet | visibility | VisibilityTypeValue | VisibilityTypeValue
Connection | visibility | VisibilityTypeValue | VisibilityTypeValue
Duct | visibility | VisibilityTypeValue | VisibilityTypeValue
ElectricityCable | visibility | VisibilityTypeValue | VisibilityTypeValue
Manhole | visibility | VisibilityTypeValue | VisibilityTypeValue
OilGasChemicalsPipe | visibility | VisibilityTypeValue | VisibilityTypeValue
Pipe | visibility | VisibilityTypeValue | VisibilityTypeValue
Pole | visibility | VisibilityTypeValue | VisibilityTypeValue
SewerPipe | visibility | VisibilityTypeValue | VisibilityTypeValue
TelecommunicationsCable | visibility | VisibilityTypeValue | VisibilityTypeValue
ThermalPipe | visibility | VisibilityTypeValue | VisibilityTypeValue
Tower | visibility | VisibilityTypeValue | VisibilityTypeValue
WaterPipe | visibility | VisibilityTypeValue | VisibilityTypeValue
Duct | warningType | WarningTypeIMKLValue | WarningTypeIMKLValue
ElectricityCable | warningType | WarningTypeIMKLValue | WarningTypeIMKLValue
OilGasChemicalsPipe | warningType | WarningTypeIMKLValue | WarningTypeIMKLValue
Pipe | warningType | WarningTypeIMKLValue | WarningTypeIMKLValue
SewerPipe | warningType | WarningTypeIMKLValue | WarningTypeIMKLValue
TelecommunicationsCable | warningType | WarningTypeIMKLValue | WarningTypeIMKLValue
ThermalPipe | warningType | WarningTypeIMKLValue | WarningTypeIMKLValue
WaterPipe | warningType | WarningTypeIMKLValue | WarningTypeIMKLValue
Duct | warningType | WarningTypeValue | WarningTypeValue
ElectricityCable | warningType | WarningTypeValue | WarningTypeValue
OilGasChemicalsPipe | warningType | WarningTypeValue | WarningTypeValue
Pipe | warningType | WarningTypeValue | WarningTypeValue
SewerPipe | warningType | WarningTypeValue | WarningTypeValue
TelecommunicationsCable | warningType | WarningTypeValue | WarningTypeValue
ThermalPipe | warningType | WarningTypeValue | WarningTypeValue
WaterPipe | warningType | WarningTypeValue | WarningTypeValue
Appurtenance | appurtenanceType | WaterAppurtenanceTypeIMKLValue | WaterAppurtenanceTypeIMKLValue
Connection | appurtenanceType | WaterAppurtenanceTypeIMKLValue | WaterAppurtenanceTypeIMKLValue
Appurtenance | appurtenanceType | WaterAppurtenanceTypeValue | WaterAppurtenanceTypeValue
Connection | appurtenanceType | WaterAppurtenanceTypeValue | WaterAppurtenanceTypeValue
Appurtenance | subtheme | WaterSubthemeValue | WaterSubthemeValue
Connection | subtheme | WaterSubthemeValue | WaterSubthemeValue
StandardCoverageDetail | subtheme | WaterSubthemeValue | WaterSubthemeValue
WaterPipe | subtheme | WaterSubthemeValue | WaterSubthemeValue
WaterPipe | waterType | WaterTypeValue | WaterTypeValue
UtilityLink | currentStatus | ConditionOfFacilityValue | ConditionOfFacilityValue

## Codelists
Codelist | Validation | Value NL | Description NL | Value EN | Description EN | IMKL 2.3 vs IMKL 3 | Href | Theme
ElectricitySubthemeValue | ElectricitySubthemeValue | Kathodische bescherming | Kabels voor de bescherming van metalen tegen elektrochemische corrosie. Verbindingen tussen meetpalen en meetpunten vallen niet onder dit subthema. | Cathodic protection | Cables for the protection of metals against electrochemical corrosion. Connections between measurement poles and measurement points are not covered by this subtheme. | Translated | https://vocab.belgif.be/auth/IMKL-ElectricitySubthemeValue/electricityCathodicProtection | electricity
ElectricitySubthemeValue | ElectricitySubthemeValue | Distributie hoogspanning, meer dan 1 kV | 1-36kV | Distribution high voltage, > 1 kV | 1-36kV | Translated | https://vocab.belgif.be/auth/IMKL-ElectricitySubthemeValue/electricityDistributionHighVoltage | electricity
ElectricitySubthemeValue | ElectricitySubthemeValue | Distributie laagspanning | < 1kV | Distribution low voltage | < 1kV | Translated | https://vocab.belgif.be/auth/IMKL-ElectricitySubthemeValue/electricityDistributionLowVoltage | electricity
ElectricitySubthemeValue | ElectricitySubthemeValue | Openbare verlichting | Bijv. wegverlichting, verlichte signalisatie | Public lighting | E.g. road lighting, illuminated signs | Translated | https://vocab.belgif.be/auth/IMKL-ElectricitySubthemeValue/electricityPublicLighting | electricity
ElectricitySubthemeValue | ElectricitySubthemeValue | Verkeershandhavingssystemen | Bijv. roodlicht- en snelheidscamera’s, veranderlijke signalisatieborden zoals “zone 30”, rijstrooksignalisatie, calamiteiten routen, smog borden,… | Traffic enforcement systems | E.g. red light and speed cameras, changeable signage such as ‘zone 30’, lane signs, calamity routes, smog signs,… | Translated | https://vocab.belgif.be/auth/IMKL-ElectricitySubthemeValue/electricityTrafficEnforcementSystems | electricity
ElectricitySubthemeValue | ElectricitySubthemeValue | Verkeerslichten | Bijv. kabels die gebruikt worden voor de aansturing van verkeerslichten | Traffic lights | E.g. cables used to control traffic lights | Translated | https://vocab.belgif.be/auth/IMKL-ElectricitySubthemeValue/electricityTrafficLights | electricity
ElectricitySubthemeValue | ElectricitySubthemeValue | Transport, meer dan 70 kV | > 70kV | Transport, > 70kV | > 70kV | Translated | https://vocab.belgif.be/auth/IMKL-ElectricitySubthemeValue/electricityTransport | electricity
ElectricitySubthemeValue | ElectricitySubthemeValue | Transport plaatselijk | =< 70kV | Transport local | =< 70kV | Translated | https://vocab.belgif.be/auth/IMKL-ElectricitySubthemeValue/electricityTransportLocal | electricity
TelecommunicationsSubthemeValue | TelecommunicationsSubthemeValue | Elektronische communicatie | Bijv. kabels die gebruikt worden om data te transporteren | Electronic communication | E.g. cables used to convey data. | Translated | https://vocab.belgif.be/auth/IMKL-TelecommunicationsSubthemeValue/electronicCommunication | telecommunications
TelecommunicationsSubthemeValue | TelecommunicationsSubthemeValue | Telecommunicatie distributie | Leiding voor het lokaal distribueren van radio-, tv-, data- en telefoniesignalen tot bij het aansluitpunt van de gebruiker(s) | Telecommunication distribution | Cabling for local distribution of radio, TV, data and telephone signals up to the user's connection point(s). | Translated | https://vocab.belgif.be/auth/IMKL-TelecommunicationsSubthemeValue/telecommunicationDistribution | telecommunications
TelecommunicationsSubthemeValue | TelecommunicationsSubthemeValue | Telecommunicatie hoofdlijn | Leiding voor het vervoeren van radio-, tv-, data- en telefoniesignalen over lange afstanden tot aan het distributienet | Telecommunication mainline | Cabling carrying radio,TV, data and telephone signals over long distances to the distribution network. | Translated | https://vocab.belgif.be/auth/IMKL-TelecommunicationsSubthemeValue/telecommunicationMainline | telecommunications
OilGasChemicalsSubthemeValue | OilGasChemicalsSubthemeValue | Aardgas distributie lage druk, maximum 0,1 kgf/cm2 | leiding waarvan de hoogst toelaatbare bedrijfsdruk 0,1 kgf/cm2 (98,07 mbar) niet overschrijdt. | Natural gas distribution low pressure | Pipe whose highest permissible operating pressure does not exceed 0.1 kgf/cm2 (98.07 mbar). | Translated | https://vocab.belgif.be/auth/IMKL-OilGasChemicalsSubthemeValue/naturalGasDistributionLowPressure | oilGasChemicals
OilGasChemicalsSubthemeValue | OilGasChemicalsSubthemeValue | Aardgas distributie midden druk, maximum 15 kgf/cm2 | leiding waarvan de hoogst toelaatbare bedrijfsdruk meer dan 0,1 kgf/cm2 (98,07 mbar) bedraagt zonder 15 kgf/cm2 (14,71 bar) te overschrijden. | Natural gas distribution medium pressure | Pipe whose highest allowable operating pressure exceeds 0.1 kgf/cm2 (98.07 mbar) without exceeding 15 kgf/cm2 (14.71 bar). | Translated | https://vocab.belgif.be/auth/IMKL-OilGasChemicalsSubthemeValue/naturalGasDistributionMediumPressure | oilGasChemicals
OilGasChemicalsSubthemeValue | OilGasChemicalsSubthemeValue | Aardgas transport | Vervoersnet voor het vervoer van aardgas –installaties onderworpen aan wet 12/04/65. | Natural gas transport | Natural gas transmission network - installations subject to law 12/04/65. | Translated | https://vocab.belgif.be/auth/IMKL-OilGasChemicalsSubthemeValue/naturalGasTransport | oilGasChemicals
OilGasChemicalsSubthemeValue | OilGasChemicalsSubthemeValue | Transport | Vervoersnet voor het vervoer van producten ander dan aardgas –installaties onderworpen aan wet 12/04/65 | Transport | Transmission network for transporting products other than natural gas - installations subject to law 12/04/65. | Translated | https://vocab.belgif.be/auth/IMKL-OilGasChemicalsSubthemeValue/oilGasChemicalsTransport | oilGasChemicals
WaterSubthemeValue | WaterSubthemeValue | Drinkwater distributie | Een distributieleiding heeft, onafhankelijk van de diameter, als voornaamste doel de lokale verdeling van het drinkwater te verzorgen door het aangevoerde water rechtstreeks over een groot aantal individuele huishoudelijke- en niet-huishoudelijke eindafnemers te verdelen. | Drinking water distribution | Regardless of its diameter, the main purpose of a distribution pipeline is to provide local distribution of drinking water by distributing the supplied water directly to a large number of individual household and non-household final customers. | Translated | https://vocab.belgif.be/auth/IMKL-WaterSubthemeValue/drinkingWaterDistribution | water
WaterSubthemeValue | WaterSubthemeValue | Drinkwater toevoer | Een toevoerleiding heeft, onafhankelijk van de diameter, één van volgende doelen : • De bevoorrading van afgelijnde distributiegebieden, ongeacht deze een huishoudelijk, industrieel of landbouwkarakter hebben of een mengvorm ervan; • De veiligheidsverbindingen tussen en in de distributiegebieden, met als doel het verzekeren van de aangevoerde capaciteiten van deze distributiegebieden; • Het vervoer van drinkwater tussen waterproductiecentra onderling en tussen de waterwinningen en deze waterprodcutiecentra; • Het vervoer van drinkwater naar grote klanten (havenzones, een groot bedrijf, een luchthaven,..) | Drinking water supply | A supply pipeline, irrespective of its diameter, has one of the following purposes : The supply of demarcated distribution areas, whether they are of a domestic, industrial or agricultural nature or a mixture thereof; The security connections between and within distribution areas, with the aim of ensuring the supplied capacities of these distribution areas; The transport of drinking water between water production centres and between the water extractions and these water distribution centres; The transport of drinking water to large customers (port areas, a large company, an airport,...) | Translated | https://vocab.belgif.be/auth/IMKL-WaterSubthemeValue/drinkingWaterSupply | water
SewerSubthemeValue | SewerSubthemeValue | Afvalwater gravitaire leiding | Gravitaire leiding van afvalwater (DWA) en gemengd water | Waste water gravitational pipe | Gravitational piping of wastewater and mixed water. | Translated | https://vocab.belgif.be/auth/IMKL-SewerSubthemeValue/sewageWasteWaterGravitationalPipe | sewer
SewerSubthemeValue | SewerSubthemeValue | Afvalwater persleiding | Persleidingen van afvalwater (DWA) en gemengd water | Waste water pressure pipe | Wastewater and mixed water pressure pipes. | Translated | https://vocab.belgif.be/auth/IMKL-SewerSubthemeValue/sewageWasteWaterPressurePipe | sewer
SewerSubthemeValue | SewerSubthemeValue | Waterafvoer overwelfde waterlopen | Ingebuisde delen van gecatalogeerde waterlopen | Drainage arched waterways | Piped-in sections of catalogued watercourses. | Translated | https://vocab.belgif.be/auth/IMKL-SewerSubthemeValue/waterDrainageArchedWaterways | sewer
SewerSubthemeValue | SewerSubthemeValue | Waterafvoer ingebuisde gracht | Ingebuisde grachten welke niet aangelegd zijn volgens code, vaak lokale overwelvingen, hierop kan ook vervuiling zijn aangesloten | Drainage piped canal | Piped-in canals that are not constructed according to code, often localised arches, may also have pollution connected to them. | Translated | https://vocab.belgif.be/auth/IMKL-SewerSubthemeValue/waterDrainagePipedCanal | sewer
SewerSubthemeValue | SewerSubthemeValue | Oppervlaktewater gravitaire leiding | Gravitaire leiding regenwater (RWA) (aangelegd volgens code) | Drainage surface water gravitational pipe | Gravitational piping of rainwater (constructed according to code). | Translated | https://vocab.belgif.be/auth/IMKL-SewerSubthemeValue/waterDrainageSurfaceWaterGravitationalPipe | sewer
SewerSubthemeValue | SewerSubthemeValue | Oppervlaktewater persleiding | Persleiding regenwater (RWA) (aangelegd volgens code) | Drainage surface water pressure pipe | Rainwater pressure pipes (constructed according to code). | Translated | https://vocab.belgif.be/auth/IMKL-SewerSubthemeValue/waterDrainageSurfaceWaterPressurePipe | sewer
ThermalSubthemeValue | ThermalSubthemeValue | Distributienet warmte | Distributienet warmte | Heat distribution | Heat distribution. | Translated | https://vocab.belgif.be/auth/IMKL-ThermalSubthemeValue/heatDistribution | thermal
ThermalSubthemeValue | ThermalSubthemeValue | Transportnet warmte | Transportnet warmte | Heat transport | Heat transport. | Translated | https://vocab.belgif.be/auth/IMKL-ThermalSubthemeValue/heatTransport | thermal
ThermalSubthemeValue | ThermalSubthemeValue | Condensatienet stoom | Condensatienet stoom | Steam condensate | Steam condensate. | Translated | https://vocab.belgif.be/auth/IMKL-ThermalSubthemeValue/steamCondensate | thermal
ThermalSubthemeValue | ThermalSubthemeValue | Transportnet stoom | Transportnet stoom | Steam transport | Steam transport. | Translated | https://vocab.belgif.be/auth/IMKL-ThermalSubthemeValue/steamTransport | thermal
ProtectedAreaTypeValue | ProtectedAreaTypeValue | Drinkwaterwingebied | Gebied waarin een watermaatschappij grondwater oppompt voor de productie van drinkwater. | Drinking water extraction area | Area in which a water company extracts groundwater for the production of drinking water. | Translated | https://vocab.belgif.be/auth/IMKL-ProtectedAreaTypeValue/drinkingWaterExtractionArea | common
ProtectedAreaTypeValue | ProtectedAreaTypeValue | Geothermische installatie | Gebied waarin een grote geothermische installatie voorkomt. | Geothermal installation | Area in which a large geothermal plant occurs. | Translated | https://vocab.belgif.be/auth/IMKL-ProtectedAreaTypeValue/geothermalInstallation | thermal
ProtectedAreaTypeValue | ProtectedAreaTypeValue | Infiltratiegebied | Gebied bestemd voor de infiltratie van water in de grond. | Infiltration area | Area intended for the infiltration of water into the soil. | New | https://vocab.belgif.be/auth/IMKL-ProtectedAreaTypeValue/infiltrationArea | common
ProtectedAreaTypeValue | ProtectedAreaTypeValue | Ander beschermd gebied | Het gebied is om een andere reden beschermd. | Other protected area | Area protected for another reason. | Translated | https://vocab.belgif.be/auth/IMKL-ProtectedAreaTypeValue/otherProtectedArea | common
ProtectedAreaTypeValue | ProtectedAreaTypeValue | Ondergrondse gasopslag | Gebied gebruikt voor de ondergrondse opslag van gas. | Underground gas storage | Area used for underground gas storage. | Translated | https://vocab.belgif.be/auth/IMKL-ProtectedAreaTypeValue/undergroundGasStorage | common
AnnotationTypeValue | AnnotationTypeValue | annotatieLabel | Te gebruiken om een label in een annotatie te visualiseren | annotationLabel | To be used to visualise a label in an annotation. | Translated | https://vocab.belgif.be/auth/IMKL-AnnotationTypeValue/annotationLabel | common
AnnotationTypeValue | AnnotationTypeValue | annotatieLijn | Te gebruiken om een lijn in een annotatie te visualiseren | annotationLine | To be used to visualise a line in an annotation. | Translated | https://vocab.belgif.be/auth/IMKL-AnnotationTypeValue/annotationLine | common
AnnotationTypeValue | AnnotationTypeValue | pijl | Te gebruiken om een pijl in een annotatie te visualiseren | arrow | To be used to visualise an arrow in an annotation. | Translated | https://vocab.belgif.be/auth/IMKL-AnnotationTypeValue/arrow | common
AnnotationTypeValue | AnnotationTypeValue | maatvoeringsHulplijn | Te gebruiken om een hulplijn in een maatvoering te visualiseren | dimensioningGuideline | To be used to visualise an auxiliary dimensioning line. | Translated | https://vocab.belgif.be/auth/IMKL-AnnotationTypeValue/dimensioningGuideline | common
AnnotationTypeValue | AnnotationTypeValue | maatvoeringsLabel | Te gebruiken om een label in een maatvoering te visualiseren | dimensioningLabel | To be used to visualise a dimensioning label. | Translated | https://vocab.belgif.be/auth/IMKL-AnnotationTypeValue/dimensioningLabel | common
AnnotationTypeValue | AnnotationTypeValue | maatvoeringsLijn | Te gebruiken om een lijn in een maatvoering te visualiseren | dimensioningLine | To be used to visualise a dimensioning line. | Translated | https://vocab.belgif.be/auth/IMKL-AnnotationTypeValue/dimensioningLine | common
DocumentTypeValue | DocumentTypeValue | Dwarsprofiel | Te gebruiken wanneer het extra plan een dwarsprofiel is | Cross section | Document containing a cross section. | Translated | https://vocab.belgif.be/auth/IMKL-DocumentTypeValue/crossSection | common
DocumentTypeValue | DocumentTypeValue | Detailplan | Te gebruiken wanneer het extra plan een detailplan is | Detailed plan | Document containing a detailed plan. | Translated | https://vocab.belgif.be/auth/IMKL-DocumentTypeValue/detailedPlan | common
DocumentTypeValue | DocumentTypeValue | Gestuurde boring | Te gebruiken indien het plan een gestuurde boring is | Directional drilling | Document containing information on a directional drilling. | Translated | https://vocab.belgif.be/auth/IMKL-DocumentTypeValue/directionalDrilling | common
DocumentTypeValue | DocumentTypeValue | Lengteprofiel | Te gebruiken wanneer het extra plan een lengteprofiel is | Longitudinal section | Document containing a longitudinal section. | Translated | https://vocab.belgif.be/auth/IMKL-DocumentTypeValue/longitudinalSection | common
DocumentTypeValue | DocumentTypeValue | Andere | Andere plannen of plannen met zowel detail als lengteprofiel | Other | Other type of document. | Translated | https://vocab.belgif.be/auth/IMKL-DocumentTypeValue/other | common
DocumentTypeValue | DocumentTypeValue | Voorzorgsmaatregel |  | Precaution | Document containing precautions. | New | https://vocab.belgif.be/auth/IMKL-DocumentTypeValue/precaution | common
DocumentMediaTypeValue | DocumentMediaTypeValue | JPEG | Te gebruiken wanneer het bestand van het type “JPEG” is. | JPEG | JPEG document. | = | https://vocab.belgif.be/auth/IMKL-DocumentMediaTypeValue/JPEG | common
DocumentMediaTypeValue | DocumentMediaTypeValue | PDF | Te gebruiken wanneer het bestand van het type “PDF” is. | PDF | PDF document. | = | https://vocab.belgif.be/auth/IMKL-DocumentMediaTypeValue/PDF | common
DocumentMediaTypeValue | DocumentMediaTypeValue | PNG | Te gebruiken wanneer het bestand van het type “PNG” is. | PNG | PNG document. | = | https://vocab.belgif.be/auth/IMKL-DocumentMediaTypeValue/PNG | common
DocumentMediaTypeValue | DocumentMediaTypeValue | TIFF | Te gebruiken wanneer het bestand van het type “TIFF” is. | TIFF | TIFF document. | = | https://vocab.belgif.be/auth/IMKL-DocumentMediaTypeValue/TIFF | common
ContainerTypeValue | ContainerTypeValue | Kabel- en leidinggoot | In kunstwerken ingewerkte toegankelijke goot/houder die dient ter bescherming van kabels en leidingen | Cable and pipe gutter | Accessible gutter embedded in engineering structures to protect cables and pipes. | Translated | https://vocab.belgif.be/auth/IMKL-ContainerTypeValue/cableAndPipeGutter | common
ContainerTypeValue | ContainerTypeValue | Mantelbuis | Ondergrondse buis die als mantelbuis dienst doet ter bescherming van kabels en leidingen | Jacket pipe | Underground pipe serving as a sheath to protect cables and pipes. | Translated | https://vocab.belgif.be/auth/IMKL-ContainerTypeValue/jacketPipe | common
OilGasChemicalsProductTypeIMKLValue | OilGasChemicalsProductTypeIMKLValue | Aceton (CH3COCH3) | Aceton (CH3COCH3) | Acetone (CH3COCH3) | Acetone (CH3COCH3). | = | https://vocab.belgif.be/auth/IMKL-OilGasChemicalsProductTypeIMKLValue/accetone | oilGasChemicals
OilGasChemicalsProductTypeIMKLValue | OilGasChemicalsProductTypeIMKLValue | Lucht | Lucht | Air | Air. | = | https://vocab.belgif.be/auth/IMKL-OilGasChemicalsProductTypeIMKLValue/air | oilGasChemicals
OilGasChemicalsProductTypeIMKLValue | OilGasChemicalsProductTypeIMKLValue | Argon (Ar) | Argon (Ar) | Argon (AR) | Argon (Ar). | = | https://vocab.belgif.be/auth/IMKL-OilGasChemicalsProductTypeIMKLValue/argon | oilGasChemicals
OilGasChemicalsProductTypeIMKLValue | OilGasChemicalsProductTypeIMKLValue | Biogas | Biogas | Bio gas | Bio gas. | = | https://vocab.belgif.be/auth/IMKL-OilGasChemicalsProductTypeIMKLValue/bioGas | oilGasChemicals
OilGasChemicalsProductTypeIMKLValue | OilGasChemicalsProductTypeIMKLValue | Butadieen 1,2 (C4H6) | Butadieen 1,2 (C4H6) | Butadiene 1,2 (C4H6) | Butadiene 1,2 (C4H6). | Renamed (first letter lower case) | https://vocab.belgif.be/auth/IMKL-OilGasChemicalsProductTypeIMKLValue/butadiene1_2 | oilGasChemicals
OilGasChemicalsProductTypeIMKLValue | OilGasChemicalsProductTypeIMKLValue | Butadieen 1,3 (C4H6) | Butadieen 1,3 (C4H6) | Butadiene 1,3 (C4H6) | Butadiene 1,3 (C4H6). | = | https://vocab.belgif.be/auth/IMKL-OilGasChemicalsProductTypeIMKLValue/butadiene1_3 | oilGasChemicals
OilGasChemicalsProductTypeIMKLValue | OilGasChemicalsProductTypeIMKLValue | Butaan (C4H10) | Butaan (C4H10) | Butane (C4H10) | Butane (C4H10). | = | https://vocab.belgif.be/auth/IMKL-OilGasChemicalsProductTypeIMKLValue/butane | oilGasChemicals
OilGasChemicalsProductTypeIMKLValue | OilGasChemicalsProductTypeIMKLValue | Koolstofdioxide (CO2) | Koolstofdioxide (CO2) | Carbon dioxide (CO2) | Carbon dioxide (CO2). | New | https://vocab.belgif.be/auth/IMKL-OilGasChemicalsProductTypeIMKLValue/carbonDioxide | oilGasChemicals
OilGasChemicalsProductTypeIMKLValue | OilGasChemicalsProductTypeIMKLValue | Koolmonoxide (CO) | Koolmonoxide (CO) | Carbon monoxide (CO) | Carbon monoxide (CO). | = | https://vocab.belgif.be/auth/IMKL-OilGasChemicalsProductTypeIMKLValue/carbonMonoxide | oilGasChemicals
OilGasChemicalsProductTypeIMKLValue | OilGasChemicalsProductTypeIMKLValue | Chloor (C12) | Chloor (C12) | Chlorine (C12) | Chlorine (C12). | = | https://vocab.belgif.be/auth/IMKL-OilGasChemicalsProductTypeIMKLValue/chlorine | oilGasChemicals
OilGasChemicalsProductTypeIMKLValue | OilGasChemicalsProductTypeIMKLValue | Beton | Beton | Concrete | Concrete. | Renamed (first letter lower case) | https://vocab.belgif.be/auth/IMKL-OilGasChemicalsProductTypeIMKLValue/concrete | oilGasChemicals
OilGasChemicalsProductTypeIMKLValue | OilGasChemicalsProductTypeIMKLValue | Ruwe aardolie | Ruwe aardolie | Crude | Crude. | Renamed (first letter lower case) | https://vocab.belgif.be/auth/IMKL-OilGasChemicalsProductTypeIMKLValue/crude | oilGasChemicals
OilGasChemicalsProductTypeIMKLValue | OilGasChemicalsProductTypeIMKLValue | Dichloorethaan (C2H4Cl2) | Dichloorethaan (C2H4Cl2) | Dichloroethane (C2H4Cl2) | Dichloroethane (C2H4Cl2). | = | https://vocab.belgif.be/auth/IMKL-OilGasChemicalsProductTypeIMKLValue/dichloroethane | oilGasChemicals
OilGasChemicalsProductTypeIMKLValue | OilGasChemicalsProductTypeIMKLValue | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel. | Renamed (first letter lower case) | https://vocab.belgif.be/auth/IMKL-OilGasChemicalsProductTypeIMKLValue/diesel | oilGasChemicals
OilGasChemicalsProductTypeIMKLValue | OilGasChemicalsProductTypeIMKLValue | Ledig | Ledig | Empty | Empty. | = | https://vocab.belgif.be/auth/IMKL-OilGasChemicalsProductTypeIMKLValue/empty | oilGasChemicals
OilGasChemicalsProductTypeIMKLValue | OilGasChemicalsProductTypeIMKLValue | Ethyleen (C2H4) | Ethyleen (C2H4) | Ethylene (C2H4) | Ethylene (C2H4). | = | https://vocab.belgif.be/auth/IMKL-OilGasChemicalsProductTypeIMKLValue/ethylene | oilGasChemicals
OilGasChemicalsProductTypeIMKLValue | OilGasChemicalsProductTypeIMKLValue | Cokesgas | Cokesgas | Gas fabrication of Cocs | Gas fabrication of Cocs. | = | https://vocab.belgif.be/auth/IMKL-OilGasChemicalsProductTypeIMKLValue/gasFabricationOfCocs | oilGasChemicals
OilGasChemicalsProductTypeIMKLValue | OilGasChemicalsProductTypeIMKLValue | Hoogovengas | Hoogovengas | Gas HFx | Gas HFx. | = | https://vocab.belgif.be/auth/IMKL-OilGasChemicalsProductTypeIMKLValue/gasHFx | oilGasChemicals
OilGasChemicalsProductTypeIMKLValue | OilGasChemicalsProductTypeIMKLValue | Gasolie | Gasolie | Gasoil | Gasoil. | = | https://vocab.belgif.be/auth/IMKL-OilGasChemicalsProductTypeIMKLValue/gasoil | oilGasChemicals
OilGasChemicalsProductTypeIMKLValue | OilGasChemicalsProductTypeIMKLValue | Waterstof (H2) | Waterstof (H2) | Hydrogen (H2) | Hydrogen (H2). | = | https://vocab.belgif.be/auth/IMKL-OilGasChemicalsProductTypeIMKLValue/hydrogen | oilGasChemicals
OilGasChemicalsProductTypeIMKLValue | OilGasChemicalsProductTypeIMKLValue | Isobutaan (C4H10) | Isobutaan (C4H10) | Isobutane (C4H10) | Isobutane (C4H10). | = | https://vocab.belgif.be/auth/IMKL-OilGasChemicalsProductTypeIMKLValue/isobutane | oilGasChemicals
OilGasChemicalsProductTypeIMKLValue | OilGasChemicalsProductTypeIMKLValue | JET_A1 | JET_A1 | Jet-A1 | Jet-A1. | = | https://vocab.belgif.be/auth/IMKL-OilGasChemicalsProductTypeIMKLValue/JET-A1 | oilGasChemicals
OilGasChemicalsProductTypeIMKLValue | OilGasChemicalsProductTypeIMKLValue | Kerosine | Kerosine | Kerosene | Kerosene. | = | https://vocab.belgif.be/auth/IMKL-OilGasChemicalsProductTypeIMKLValue/kerosene | oilGasChemicals
OilGasChemicalsProductTypeIMKLValue | OilGasChemicalsProductTypeIMKLValue | Vloeibaar Ammoniak (NH3) | Vloeibaar Ammoniak (NH3) | Liquid ammonia (NH3) | Liquid ammonia (NH3). | = | https://vocab.belgif.be/auth/IMKL-OilGasChemicalsProductTypeIMKLValue/liquidAmmonia | oilGasChemicals
OilGasChemicalsProductTypeIMKLValue | OilGasChemicalsProductTypeIMKLValue | Vloeibare koolwaterstof (CnHm) | Vloeibare koolwaterstof (CnHm) | Liquid hydrocarbon (CnHm) | Liquid hydrocarbon (CnHm). | = | https://vocab.belgif.be/auth/IMKL-OilGasChemicalsProductTypeIMKLValue/liquidHydrocarbon | oilGasChemicals
OilGasChemicalsProductTypeIMKLValue | OilGasChemicalsProductTypeIMKLValue | Installatie die diverse producten kan vervoeren | Installatie die diverse producten kan vervoeren | Object capable of transporting various products | Object capable of transporting various products. | = | https://vocab.belgif.be/auth/IMKL-OilGasChemicalsProductTypeIMKLValue/multiProduct | oilGasChemicals
OilGasChemicalsProductTypeIMKLValue | OilGasChemicalsProductTypeIMKLValue | Monovinylchloride (C2H3Cl) | Monovinylchloride (C2H3Cl) | Monovinyl chloride (C2H3Cl) | Monovinyl chloride (C2H3Cl). | = | https://vocab.belgif.be/auth/IMKL-OilGasChemicalsProductTypeIMKLValue/MVC | oilGasChemicals
OilGasChemicalsProductTypeIMKLValue | OilGasChemicalsProductTypeIMKLValue | Aardgas (Methaan – CH4) | Aardgas (Methaan – CH4) | Natural gas (Methane - CH4) | Natural gas (Methane - CH4). | = | https://vocab.belgif.be/auth/IMKL-OilGasChemicalsProductTypeIMKLValue/naturalGas | oilGasChemicals
OilGasChemicalsProductTypeIMKLValue | OilGasChemicalsProductTypeIMKLValue | Stikstof (N2) | Stikstof (N2) | Nitrogen (N2) | Nitrogen (N2). | = | https://vocab.belgif.be/auth/IMKL-OilGasChemicalsProductTypeIMKLValue/nitrogen | oilGasChemicals
OilGasChemicalsProductTypeIMKLValue | OilGasChemicalsProductTypeIMKLValue | Zuurstof (O2) | Zuurstof (O2) | Oxygen (O2) | Oxygen (O2). | = | https://vocab.belgif.be/auth/IMKL-OilGasChemicalsProductTypeIMKLValue/oxygen | oilGasChemicals
OilGasChemicalsProductTypeIMKLValue | OilGasChemicalsProductTypeIMKLValue | Fenol (C6H5OH) | Fenol (C6H5OH) | Phenol (C6H5OH | Phenol (C6H5OH) | = | https://vocab.belgif.be/auth/IMKL-OilGasChemicalsProductTypeIMKLValue/phenol | oilGasChemicals
OilGasChemicalsProductTypeIMKLValue | OilGasChemicalsProductTypeIMKLValue | Propaan (C3H8) | Propaan (C3H8) | Propane (C3H8) | Propane (C3H8). | = | https://vocab.belgif.be/auth/IMKL-OilGasChemicalsProductTypeIMKLValue/propane | oilGasChemicals
OilGasChemicalsProductTypeIMKLValue | OilGasChemicalsProductTypeIMKLValue | Propeen (CH2=CH-CH3) | Propeen (CH2=CH-CH3) | Propylene | Propylene. | = | https://vocab.belgif.be/auth/IMKL-OilGasChemicalsProductTypeIMKLValue/propylene | oilGasChemicals
OilGasChemicalsProductTypeIMKLValue | OilGasChemicalsProductTypeIMKLValue | Zout water | Zoutwater | Salt water | Salt water. | = | https://vocab.belgif.be/auth/IMKL-OilGasChemicalsProductTypeIMKLValue/saltWater | oilGasChemicals
OilGasChemicalsProductTypeIMKLValue | OilGasChemicalsProductTypeIMKLValue | Zand | Zand | Sand | Sand. | = | https://vocab.belgif.be/auth/IMKL-OilGasChemicalsProductTypeIMKLValue/sand | oilGasChemicals
OilGasChemicalsProductTypeIMKLValue | OilGasChemicalsProductTypeIMKLValue | Pekel | Pekel | Saumur, brine | Saumur, brine. | = | https://vocab.belgif.be/auth/IMKL-OilGasChemicalsProductTypeIMKLValue/saumur | oilGasChemicals
OilGasChemicalsProductTypeIMKLValue | OilGasChemicalsProductTypeIMKLValue | Tetrachloor (Cl4) | Tetrachloor (Cl4) | Tetrachloroide (Cl4) | Tetrachloroide (Cl4). | = | https://vocab.belgif.be/auth/IMKL-OilGasChemicalsProductTypeIMKLValue/tetrachloroide | oilGasChemicals
OilGasChemicalsProductTypeIMKLValue | OilGasChemicalsProductTypeIMKLValue | Onbekend | Onbekend | Unknown | Unknown. | = | https://vocab.belgif.be/auth/IMKL-OilGasChemicalsProductTypeIMKLValue/unknown | oilGasChemicals
OilGasChemicalsProductTypeIMKLValue | OilGasChemicalsProductTypeIMKLValue | Water | Water | Water | Water. | = | https://vocab.belgif.be/auth/IMKL-OilGasChemicalsProductTypeIMKLValue/water | oilGasChemicals
ElectricityAppurtenanceTypeIMKLValue | ElectricityAppurtenanceTypeIMKLValue | Aarding | Aarding | Grounding | Grounding. | Translated | https://vocab.belgif.be/auth/IMKL-ElectricityAppurtenanceTypeIMKLValue/grounding | electricity
ElectricityAppurtenanceTypeIMKLValue | ElectricityAppurtenanceTypeIMKLValue | Markering, grondbaken | Markering, grondbaken | Marker | Marker or ground beacon. | = | https://vocab.belgif.be/auth/IMKL-ElectricityAppurtenanceTypeIMKLValue/marker | electricity
ElectricityAppurtenanceTypeIMKLValue | ElectricityAppurtenanceTypeIMKLValue | Mof | Mof | Sleeve | Sleeve. | Translated | https://vocab.belgif.be/auth/IMKL-ElectricityAppurtenanceTypeIMKLValue/sleeve | electricity
OilGasChemicalsAppurtenanceTypeIMKLValue | OilGasChemicalsAppurtenanceTypeIMKLValue | Verloopstuk | Verloopstuk | Adapter | Adapter. | Translated | https://vocab.belgif.be/auth/IMKL-OilGasChemicalsAppurtenanceTypeIMKLValue/adapter | oilGasChemicals
OilGasChemicalsAppurtenanceTypeIMKLValue | OilGasChemicalsAppurtenanceTypeIMKLValue | Luchtbaken | Luchtbaken | Air beacon | Air beacon. | Translated | https://vocab.belgif.be/auth/IMKL-OilGasChemicalsAppurtenanceTypeIMKLValue/airBeacon | oilGasChemicals
OilGasChemicalsAppurtenanceTypeIMKLValue | OilGasChemicalsAppurtenanceTypeIMKLValue | Blaasgat | Blaasgat | Blowhole | Blowhole. | Translated | https://vocab.belgif.be/auth/IMKL-OilGasChemicalsAppurtenanceTypeIMKLValue/blowHole | oilGasChemicals
OilGasChemicalsAppurtenanceTypeIMKLValue | OilGasChemicalsAppurtenanceTypeIMKLValue | Installatie kathodische bescherming | Installatie kathodische bescherming | Cathodic protection installation | Cathodic protection installation. | Translated | https://vocab.belgif.be/auth/IMKL-OilGasChemicalsAppurtenanceTypeIMKLValue/cathodicProtectionInstallation | oilGasChemicals
OilGasChemicalsAppurtenanceTypeIMKLValue | OilGasChemicalsAppurtenanceTypeIMKLValue | Meetpunt kathodische bescherming | Meetpunt kathodische bescherming | Cathodic protection measurement point | Cathodic protection measurement point. | Translated | https://vocab.belgif.be/auth/IMKL-OilGasChemicalsAppurtenanceTypeIMKLValue/cathodicProtectionMeasurementPoint | oilGasChemicals
OilGasChemicalsAppurtenanceTypeIMKLValue | OilGasChemicalsAppurtenanceTypeIMKLValue | Eindkap | Eindkap | End cap | End cap. | Translated | https://vocab.belgif.be/auth/IMKL-OilGasChemicalsAppurtenanceTypeIMKLValue/endCap | oilGasChemicals
OilGasChemicalsAppurtenanceTypeIMKLValue | OilGasChemicalsAppurtenanceTypeIMKLValue | Flens | Flens | Flange | Flange. | Translated | https://vocab.belgif.be/auth/IMKL-OilGasChemicalsAppurtenanceTypeIMKLValue/flange | oilGasChemicals
OilGasChemicalsAppurtenanceTypeIMKLValue | OilGasChemicalsAppurtenanceTypeIMKLValue | Meetpunt | Drukmeetpunt | Measurement point | Measurement point. | Translated | https://vocab.belgif.be/auth/IMKL-OilGasChemicalsAppurtenanceTypeIMKLValue/measurementPoint | oilGasChemicals
OilGasChemicalsAppurtenanceTypeIMKLValue | OilGasChemicalsAppurtenanceTypeIMKLValue | Sifon | Sifon | Siphon | Siphon. | Translated | https://vocab.belgif.be/auth/IMKL-OilGasChemicalsAppurtenanceTypeIMKLValue/siphon | oilGasChemicals
OilGasChemicalsAppurtenanceTypeIMKLValue | OilGasChemicalsAppurtenanceTypeIMKLValue | Mof | Mof | Sleeve | Sleeve. | Translated | https://vocab.belgif.be/auth/IMKL-OilGasChemicalsAppurtenanceTypeIMKLValue/sleeve | oilGasChemicals
OilGasChemicalsAppurtenanceTypeIMKLValue | OilGasChemicalsAppurtenanceTypeIMKLValue | Spui | Spui | Sluice | Sluice. | Translated | https://vocab.belgif.be/auth/IMKL-OilGasChemicalsAppurtenanceTypeIMKLValue/sluice | oilGasChemicals
OilGasChemicalsAppurtenanceTypeIMKLValue | OilGasChemicalsAppurtenanceTypeIMKLValue | Stopplefitting | Stopplefitting | Stopple fitting | Stopple fitting. | Renamed (upercase F) | https://vocab.belgif.be/auth/IMKL-OilGasChemicalsAppurtenanceTypeIMKLValue/stoppleFitting | oilGasChemicals
OilGasChemicalsAppurtenanceTypeIMKLValue | OilGasChemicalsAppurtenanceTypeIMKLValue | Afsluiter | Afsluiter | Valve | Valve. | Translated | https://vocab.belgif.be/auth/IMKL-OilGasChemicalsAppurtenanceTypeIMKLValue/valve | oilGasChemicals
SewerAppurtenanceTypeIMKLValue | SewerAppurtenanceTypeIMKLValue | Installatie kathodische bescherming | Installatie kathodische bescherming | Cathodic protection installation | Installation of cathodic protection. | Translated | https://vocab.belgif.be/auth/IMKL-SewerAppurtenanceTypeIMKLValue/cathodicProtectionInstallation | sewer
SewerAppurtenanceTypeIMKLValue | SewerAppurtenanceTypeIMKLValue | Meetpunt kathodische bescherming | Meetpunt kathodische bescherming | Cathodic protection measurement point | Cathodic protection measurement point. | Translated | https://vocab.belgif.be/auth/IMKL-SewerAppurtenanceTypeIMKLValue/cathodicProtectionMeasurementPoint | sewer
SewerAppurtenanceTypeIMKLValue | SewerAppurtenanceTypeIMKLValue | Aansluiting | aansluiting | Delivery point | Delivery point. | Translated | https://vocab.belgif.be/auth/IMKL-SewerAppurtenanceTypeIMKLValue/deliveryPoint | sewer
SewerAppurtenanceTypeIMKLValue | SewerAppurtenanceTypeIMKLValue | Effluent | effluent van zuiveringsinstallatie | Effluent | Effluent from a treatment plant. | New | https://vocab.belgif.be/auth/IMKL-SewerAppurtenanceTypeIMKLValue/effluent | sewer
SewerAppurtenanceTypeIMKLValue | SewerAppurtenanceTypeIMKLValue | Infiltratieput | Infiltratieput | Infiltration structure | Structure for the infiltration of water. | New | https://vocab.belgif.be/auth/IMKL-SewerAppurtenanceTypeIMKLValue/infiltrationStructure | sewer
SewerAppurtenanceTypeIMKLValue | SewerAppurtenanceTypeIMKLValue | Inlaat | Inlaat | Inlet | Inlet. | New | https://vocab.belgif.be/auth/IMKL-SewerAppurtenanceTypeIMKLValue/inlet | sewer
SewerAppurtenanceTypeIMKLValue | SewerAppurtenanceTypeIMKLValue | Meetpunt | Meetpunt | Measurement point | Measurement point. | New | https://vocab.belgif.be/auth/IMKL-SewerAppurtenanceTypeIMKLValue/measurementPoint | sewer
SewerAppurtenanceTypeIMKLValue | SewerAppurtenanceTypeIMKLValue | Andere | andere | Other | Other. | Moved to IMKL specific list | https://vocab.belgif.be/auth/IMKL-SewerAppurtenanceTypeIMKLValue/other | sewer
SewerAppurtenanceTypeIMKLValue | SewerAppurtenanceTypeIMKLValue | Overstort | overstort | Overflow | Overflow. | Translated | https://vocab.belgif.be/auth/IMKL-SewerAppurtenanceTypeIMKLValue/overflow | sewer
WaterAppurtenanceTypeIMKLValue | WaterAppurtenanceTypeIMKLValue | Installatie kathodische bescherming | Installatie kathodische bescherming | Cathodic protection installation | Cathodic protection installation. | Translated | https://vocab.belgif.be/auth/IMKL-WaterAppurtenanceTypeIMKLValue/cathodicProtectionInstallation | water
WaterAppurtenanceTypeIMKLValue | WaterAppurtenanceTypeIMKLValue | Meetpunt kathodische bescherming | Meetpunt kathodische bescherming | Cathodic protection measurement point | Cathodic protection measurement point. | Translated | https://vocab.belgif.be/auth/IMKL-WaterAppurtenanceTypeIMKLValue/cathodicProtectionMeasurementPoint | water
WaterAppurtenanceTypeIMKLValue | WaterAppurtenanceTypeIMKLValue | Aansluitafsluiter | Aansluitafsluiter | Connection valve | Connection valve. | Translated | https://vocab.belgif.be/auth/IMKL-WaterAppurtenanceTypeIMKLValue/connectionValve | water
WaterAppurtenanceTypeIMKLValue | WaterAppurtenanceTypeIMKLValue | Aansluitpunt | Aansluitpunt | Delivery point | Delivery point. | Translated | https://vocab.belgif.be/auth/IMKL-WaterAppurtenanceTypeIMKLValue/deliveryPoint | water
WaterAppurtenanceTypeIMKLValue | WaterAppurtenanceTypeIMKLValue | Winningsput | Winningsput | Drinking water extraction point | Extraction point for drinking water. | New | https://vocab.belgif.be/auth/IMKL-WaterAppurtenanceTypeIMKLValue/drinkingWaterExtractionPoint | water
WaterAppurtenanceTypeIMKLValue | WaterAppurtenanceTypeIMKLValue | Meetpunt | Meetpunt | Measurement point | Measurement point. | New | https://vocab.belgif.be/auth/IMKL-WaterAppurtenanceTypeIMKLValue/measurementPoint | water
WarningTypeValue | WarningTypeValue | Betonnen plaveisel | Betonnen plaveisel. Een reeks betonnen stenen of tegels ter afdekking van kabels of pijpleidingen. | Concrete paving | A set or paving of pavers or tiles in concrete material covering cables or pipes. | = | http://inspire.ec.europa.eu/codelist/WarningTypeValue/concretePaving | common
WarningTypeIMKLValue | WarningTypeIMKLValue | Geotextiel | Geotextiel | Geotextile | Geotextile. | New | https://vocab.belgif.be/auth/IMKL-WarningTypeIMKLValue/geotextile | common
ThermalAppurtenanceTypeIMKLValue | ThermalAppurtenanceTypeIMKLValue | Verloopstuk | Verloopstuk | Adapter | Adapter. | Translated | https://vocab.belgif.be/auth/IMKL-ThermalAppurtenanceTypeIMKLValue/adapter | thermal
ThermalAppurtenanceTypeIMKLValue | ThermalAppurtenanceTypeIMKLValue | Verloop single dual pipe | Verloop single dual pipe | Adapter single dual pipe | Adapter single dual pipe. | Translated | https://vocab.belgif.be/auth/IMKL-ThermalAppurtenanceTypeIMKLValue/adapterSingleDualPipe | thermal
ThermalAppurtenanceTypeIMKLValue | ThermalAppurtenanceTypeIMKLValue | Eindkap | Eindkap | End cap | End cap. | Translated | https://vocab.belgif.be/auth/IMKL-ThermalAppurtenanceTypeIMKLValue/endCap | thermal
ThermalAppurtenanceTypeIMKLValue | ThermalAppurtenanceTypeIMKLValue | Installatie kathodische bescherming | Installatie kathodische bescherming | Cathodic protection installation | Cathodic protection installation. | Translated | https://vocab.belgif.be/auth/IMKL-ThermalAppurtenanceTypeIMKLValue/cathodicProtectionInstallation | thermal
ThermalAppurtenanceTypeIMKLValue | ThermalAppurtenanceTypeIMKLValue | Meetpunt kathodische bescherming | Meetpunt kathodische bescherming | Cathodic protection measurement point | Cathodic protection measurement point. | Translated | https://vocab.belgif.be/auth/IMKL-ThermalAppurtenanceTypeIMKLValue/cathodicProtectionMeasurementPoint | thermal
ThermalAppurtenanceTypeIMKLValue | ThermalAppurtenanceTypeIMKLValue | Condensaatput | Condensaatput | Condensate well | Condensate well. | Translated | https://vocab.belgif.be/auth/IMKL-ThermalAppurtenanceTypeIMKLValue/condensateWell | thermal
ThermalAppurtenanceTypeIMKLValue | ThermalAppurtenanceTypeIMKLValue | Aansluiting | Aansluiting | Delivery point | Delivery point. | Translated | https://vocab.belgif.be/auth/IMKL-ThermalAppurtenanceTypeIMKLValue/deliveryPoint | thermal
ThermalAppurtenanceTypeIMKLValue | ThermalAppurtenanceTypeIMKLValue | Uitzetvoorziening | Uitzetvoorziening | Dilatation joint | Dilatation joint. | Translated | https://vocab.belgif.be/auth/IMKL-ThermalAppurtenanceTypeIMKLValue/dilatationJoint | thermal
ThermalAppurtenanceTypeIMKLValue | ThermalAppurtenanceTypeIMKLValue | Flens | Flens | Flange | Flange. | Translated | https://vocab.belgif.be/auth/IMKL-ThermalAppurtenanceTypeIMKLValue/flange | thermal
ThermalAppurtenanceTypeIMKLValue | ThermalAppurtenanceTypeIMKLValue | Installatie lekdetectie | Installatie lekdetectie | Leak detection installation | Leak detection installation. | New | https://vocab.belgif.be/auth/IMKL-ThermalAppurtenanceTypeIMKLValue/leakdetectionInstallation | thermal
ThermalAppurtenanceTypeIMKLValue | ThermalAppurtenanceTypeIMKLValue | Meetpunt lekdetectie | Meetpunt lekdetectie | Leak detection measurement point | Leak detection measurement point. | New | https://vocab.belgif.be/auth/IMKL-ThermalAppurtenanceTypeIMKLValue/leakdetectionMeasurementPoint | thermal
ThermalAppurtenanceTypeIMKLValue | ThermalAppurtenanceTypeIMKLValue | Meetpunt | Meetpunt | Measurement point | Measurement point. | Translated | https://vocab.belgif.be/auth/IMKL-ThermalAppurtenanceTypeIMKLValue/measurementPoint | thermal
ThermalAppurtenanceTypeIMKLValue | ThermalAppurtenanceTypeIMKLValue | Sifon | Sifon | Siphon | Siphon. | Translated | https://vocab.belgif.be/auth/IMKL-ThermalAppurtenanceTypeIMKLValue/siphon | thermal
ThermalAppurtenanceTypeIMKLValue | ThermalAppurtenanceTypeIMKLValue | Mof | Mof | Sleeve | Sleeve. | Translated | https://vocab.belgif.be/auth/IMKL-ThermalAppurtenanceTypeIMKLValue/sleeve | thermal
ThermalAppurtenanceTypeIMKLValue | ThermalAppurtenanceTypeIMKLValue | Spui | Spui | Sluice | Sluice. | Translated | https://vocab.belgif.be/auth/IMKL-ThermalAppurtenanceTypeIMKLValue/sluice | thermal
ThermalAppurtenanceTypeIMKLValue | ThermalAppurtenanceTypeIMKLValue | Afsluiter | Afsluiter | Valve | Valve. | Translated | https://vocab.belgif.be/auth/IMKL-ThermalAppurtenanceTypeIMKLValue/valve | thermal
MaterialTypeValue | MaterialTypeValue | Metselwerk | Metselwerk | Brickwork | Brickwork. | Translated | https://vocab.belgif.be/auth/IMKL-MaterialTypeValue/brickwork | common
MaterialTypeValue | MaterialTypeValue | Beton | Beton | Concrete | Concrete. | Translated | https://vocab.belgif.be/auth/IMKL-MaterialTypeValue/concrete | common
MaterialTypeValue | MaterialTypeValue | XLPE | XLPE | XLPE | Cross-linked polyethylene. | Translated | https://vocab.belgif.be/auth/IMKL-MaterialTypeValue/crossLinkPolyethylene | common
MaterialTypeValue | MaterialTypeValue | Duktiel gietijzer | Nodulair of duktiel Gietijzer | Ductile cast iron | Ductile cast iron. | Translated | https://vocab.belgif.be/auth/IMKL-MaterialTypeValue/ductileCastIron | common
MaterialTypeValue | MaterialTypeValue | Duktiel gietijzer blutop | Duktiel gietijzer blutop | Ductile cast iron blutop | Ductile cast iron Blutop. | Translated | https://vocab.belgif.be/auth/IMKL-MaterialTypeValue/ductileCastIronBlutop | common
MaterialTypeValue | MaterialTypeValue | Vezelcement | Vezelcement | Fiber cement | Fiber cement. | Translated | https://vocab.belgif.be/auth/IMKL-MaterialTypeValue/fiberCement | common
MaterialTypeValue | MaterialTypeValue | Gegalvaniseerd staal | Gegalvaniseerd staal | Galvanised steel | Galvanised steel. | Translated | https://vocab.belgif.be/auth/IMKL-MaterialTypeValue/galvanisedSteel | common
MaterialTypeValue | MaterialTypeValue | Glasvezel versterkte polyester | Glasvezel versterkte polyester | Fiber-reinforced polyester | Fiber-reinforced polyester. | Translated | https://vocab.belgif.be/auth/IMKL-MaterialTypeValue/glassFiberReinforcedPolyester | common
MaterialTypeValue | MaterialTypeValue | Grijs gietijzer | Grijs gietijzer | Gray cast iron | Gray cast iron. | Translated | https://vocab.belgif.be/auth/IMKL-MaterialTypeValue/grayCastIron | common
MaterialTypeValue | MaterialTypeValue | Jute | Jute | Jute | Jute. | = | https://vocab.belgif.be/auth/IMKL-MaterialTypeValue/jute | common
MaterialTypeValue | MaterialTypeValue | Lood | Lood | Lead | Lead. | Translated | https://vocab.belgif.be/auth/IMKL-MaterialTypeValue/lead | common
MaterialTypeValue | MaterialTypeValue | Andere | Andere | Other | Other. | Translated | https://vocab.belgif.be/auth/IMKL-MaterialTypeValue/other | common
MaterialTypeValue | MaterialTypeValue | Polyethyleen | Polyethyleen | Polythylene | Polyehtylene. | Translated | https://vocab.belgif.be/auth/IMKL-MaterialTypeValue/polyethylene | common
MaterialTypeValue | MaterialTypeValue | Polyethyleen hoge densiteit | Polyethyleen hoge densiteit | polyethyleneHighDensity | High density polyethylene. | Translated | https://vocab.belgif.be/auth/IMKL-MaterialTypeValue/polyethyleneHighDensity | common
MaterialTypeValue | MaterialTypeValue | Polyethyleen safety line | Polyethyleen safety line | Polyethylene SafeteLine | Polyethylene SafeteLine | Translated | https://vocab.belgif.be/auth/IMKL-MaterialTypeValue/polyethyleneSafetyLine | common
MaterialTypeValue | MaterialTypeValue | Polypropyleen | Polypropyleen | Polypropylene | Polypropylene. | Translated | https://vocab.belgif.be/auth/IMKL-MaterialTypeValue/polypropylene | common
MaterialTypeValue | MaterialTypeValue | Polypropyleen SLA | Polypropyleen SLA | Polypropylene SLA | Polypropylene SLA. | Translated | https://vocab.belgif.be/auth/IMKL-MaterialTypeValue/polypropyleneSLA | common
MaterialTypeValue | MaterialTypeValue | Voorgespannen beton | Voorgespannen beton | Prestressed concrete | Prestressed concrete. | Translated | https://vocab.belgif.be/auth/IMKL-MaterialTypeValue/prestressedConcrete | common
MaterialTypeValue | MaterialTypeValue | PVC | PVC | PVC | PVC. | = | https://vocab.belgif.be/auth/IMKL-MaterialTypeValue/pvc | common
MaterialTypeValue | MaterialTypeValue | Sidero cement | Sidero cement | Sidero cement | Sidero cement. | = | https://vocab.belgif.be/auth/IMKL-MaterialTypeValue/sideroCement | common
MaterialTypeValue | MaterialTypeValue | Roestvrij staal | Roestvrij staal | Stainless steel | Stainless steel. | Translated | https://vocab.belgif.be/auth/IMKL-MaterialTypeValue/stainlessSteel | common
MaterialTypeValue | MaterialTypeValue | Staal | Staal | Steel | Steel. | Translated | https://vocab.belgif.be/auth/IMKL-MaterialTypeValue/steel | common
MaterialTypeValue | MaterialTypeValue | Grès | Grès | Stoneware | Stoneware. | Translated | https://vocab.belgif.be/auth/IMKL-MaterialTypeValue/stoneware | common
MaterialTypeValue | MaterialTypeValue | Zwavelbeton | zwavelbeton is circulair (i.e. te hergebruiken en niet af te voeren) | Sulfur concrete | Sulfur concrete. | New | https://vocab.belgif.be/auth/IMKL-MaterialTypeValue/sulfurConcrete | common
MaterialTypeValue | MaterialTypeValue | Onbekend | Onbekend | Unknown | Unknown. | Translated | https://vocab.belgif.be/auth/IMKL-MaterialTypeValue/unknown | common
TelecommunicationsAppurtenanceTypeIMKLValue | TelecommunicationsAppurtenanceTypeIMKLValue | Versterker | Toestel voor de opwaardering van het signaal voor distributie en hoofdlijn over lange afstanden. | Amplifier | Device for upgrading the signal for distribution and trunk line over long distances. | Moved to IMKL specific list | https://vocab.belgif.be/auth/IMKL-TelecommunicationsAppurtenanceTypeIMKLValue/amplifier | telecommunications
TelecommunicationsAppurtenanceTypeIMKLValue | TelecommunicationsAppurtenanceTypeIMKLValue | Mof | Mof, splitspunt op kabel | Splice closure | Splice closure. | Moved to IMKL specific list | https://vocab.belgif.be/auth/IMKL-TelecommunicationsAppurtenanceTypeIMKLValue/spliceClosure | telecommunications
ThermalProductTypeIMKLValue | ThermalProductTypeIMKLValue | Condensaat | Condensaat van een stoomleiding | Condensate | Condensate from a thermal pipe. | Translated | https://vocab.belgif.be/auth/IMKL-ThermalProductTypeIMKLValue/condensate | thermal
TelecommunicationsCableMaterialTypeIMKLValue | TelecommunicationsCableMaterialTypeIMKLValue | Coaxkabel | Coax kabel | Coaxial | Coaxial cable. | Moved to IMKL specific list | https://vocab.belgif.be/auth/IMKL-TelecommunicationsCableMaterialTypeIMKLValue/coaxial | telecommunications
TelecommunicationsCableMaterialTypeIMKLValue | TelecommunicationsCableMaterialTypeIMKLValue | Optische vezel | Optische vezel | Optical fiber | Optical fibre cable. | Moved to IMKL specific list | https://vocab.belgif.be/auth/IMKL-TelecommunicationsCableMaterialTypeIMKLValue/opticalFiber | telecommunications
TelecommunicationsCableMaterialTypeIMKLValue | TelecommunicationsCableMaterialTypeIMKLValue | Andere | Andere | Other | Other. | Moved to IMKL specific list | https://vocab.belgif.be/auth/IMKL-TelecommunicationsCableMaterialTypeIMKLValue/other | telecommunications
TelecommunicationsCableMaterialTypeIMKLValue | TelecommunicationsCableMaterialTypeIMKLValue | Koperpaarkabel | Koperpaar kabel | Twisted pair | Twisted pair. | Moved to IMKL specific list | https://vocab.belgif.be/auth/IMKL-TelecommunicationsCableMaterialTypeIMKLValue/twistedPair | telecommunications
SewerWaterTypeValue | SewerWaterTypeValue | Gemengd water | Gecombineerd afvalwater: gemengd water (ook bij semi-gescheiden stelsel) – overstortwater van gemengd systeem | Combined | Combined sewer water | = | http://inspire.ec.europa.eu/codelist/SewerWaterTypeValue/combined | sewer
SewerWaterTypeValue | SewerWaterTypeValue | Effluentwater | Teruggewonnen water: effluent water (afwaarts KWZI, RWZI, IBA..) | Reclaimed | Reclaimed sewer water | = | http://inspire.ec.europa.eu/codelist/SewerWaterTypeValue/reclaimed | sewer
SewerWaterTypeValue | SewerWaterTypeValue | Afvalwater | Huishoudelijk afvalwater: DWA | Sanitary | Sanitary sewer water | = | http://inspire.ec.europa.eu/codelist/SewerWaterTypeValue/sanitary | sewer
SewerWaterTypeValue | SewerWaterTypeValue | Regenwater | Regenwater: RWA | Storm | Storm sewer water | = | http://inspire.ec.europa.eu/codelist/SewerWaterTypeValue/storm | sewer
WaterTypeValue | WaterTypeValue | Drinkwater | Drinkwater | Potable | Potable water. | = | http://inspire.ec.europa.eu/codelist/WaterTypeValue/potable | water
WaterTypeValue | WaterTypeValue | Ruwwater | Onbehandeld water | Raw | Raw water. | = | http://inspire.ec.europa.eu/codelist/WaterTypeValue/raw | water
WaterTypeValue | WaterTypeValue | Zout water | Zout water | Salt | Salt water. | = | http://inspire.ec.europa.eu/codelist/WaterTypeValue/salt | water
WaterTypeValue | WaterTypeValue | Behandeld water | Behandeld water | Treated | Treated water. | = | http://inspire.ec.europa.eu/codelist/WaterTypeValue/treated | water
UtilityDeliveryTypeValue | UtilityDeliveryTypeValue | Collectie | Beschrijving van een nutsvoorzieningennet waarbij het nutsproduct wordt aangeleverd door middel van inzameling (bv. in het geval van een rioleringsnet het opvangen van afvalwater van klanten). | Collection | Description of a type of utility network delivering its utility product via collection (e.g. for sewer utility networks, collecting sewer water from customers) | = | http://inspire.ec.europa.eu/codelist/UtilityDeliveryTypeValue/collection | common
UtilityDeliveryTypeValue | UtilityDeliveryTypeValue | Distributie | Beschrijving van een nutsvoorzieningennet waarbij het nutsproduct wordt aangeleverd door middel van lokale distributie (bv. de lokale distributie van elektriciteit) via een rechtstreekse verbinding met de klanten. | Distribution | Description of a type of utility network delivering its utility product via mainly local distribution (e.g. local distribution of electricity), connecting directly to consumers | = | http://inspire.ec.europa.eu/codelist/UtilityDeliveryTypeValue/distribution | common
UtilityDeliveryTypeValue | UtilityDeliveryTypeValue | Privaat | Beschrijving van een nutsvoorzieningennet waarbij het nutsproduct wordt aangeleverd via een klein particulier net (dat bv. eigendom is van een particulier bedrijf). | Private | Description of a type of utility network delivering its utility product via a small private network (e.g. owned by a private company) | = | http://inspire.ec.europa.eu/codelist/UtilityDeliveryTypeValue/private | common
UtilityDeliveryTypeValue | UtilityDeliveryTypeValue | Transport | Beschrijving van een nutsvoorzieningennet waarbij het nutsproduct wordt aangeleverd via een groot vervoernet (bv. voor het overbrengen van olie-, gas- of chemische producten over grotere afstanden). | Transport | Description of a type of utility network delivering its utility product via a large transport network (e.g. to convey oil-gas-chemicals products over larger distances) | = | http://inspire.ec.europa.eu/codelist/UtilityDeliveryTypeValue/transport | common
UtilityDeliveryTypeIMKLValue | UtilityDeliveryTypeIMKLValue | Aansluitleiding | Aansluitleiding | Connection | Connection linking the distribution network to the end customer. | New | https://vocab.belgif.be/auth/IMKL-UtilityDeliveryTypeIMKLValue/connection | common
WarningTypeValue | WarningTypeValue | Net | Net. Waarschuwingsnet ter bescherming van kabels en pijpleidingen. | Net | Warning net for protection of cables and pipes. | = | http://inspire.ec.europa.eu/codelist/WarningTypeValue/net | common
WarningTypeIMKLValue | WarningTypeIMKLValue | Beschermplaten | Een reeks ondergronds geplaatste beschermplaten ter afdekking van kabels of pijpleidingen. (bv kunststofplaten platen) | Protective plates | A series of underground protective plates to cover cables or pipelines. (e.g. plastic sheet plates). | Translated | https://vocab.belgif.be/auth/IMKL-WarningTypeIMKLValue/protectivePlate | common
WarningTypeValue | WarningTypeValue | Lint | Lint. Waarschuwingslint (ook markeringslint genoemd) is een sterke kunststofband in een signaalkleur of met een fel contrasterende kleurencombinatie (zoals geel-zwart of rood-wit). | Tape | Caution tape (also known as warning tape) is a resilient plastic tape of a signal colour or highly contrasting colour combination (such as yellow-black or red-white). | = | http://inspire.ec.europa.eu/codelist/WarningTypeValue/tape | common
ElectricityAppurtenanceTypeValue | ElectricityAppurtenanceTypeValue | Aansluiting | Aansluiting | Delivery point | Delivery point. | = | http://inspire.ec.europa.eu/codelist/ElectricityAppurtenanceTypeValue/deliveryPoint | electricity
ElectricityAppurtenanceTypeValue | ElectricityAppurtenanceTypeValue | Openbare verlichting | Openbare verlichting | Street light | Street light. | = | http://inspire.ec.europa.eu/codelist/ElectricityAppurtenanceTypeValue/streetLight | electricity
OilGasChemicalsAppurtenanceTypeValue | OilGasChemicalsAppurtenanceTypeValue | Aansluiting | Aansluiting | Delivery point | Delivery point | = | http://inspire.ec.europa.eu/codelist/OilGasChemicalsAppurtenanceTypeValue/deliveryPoint | oilGasChemicals
OilGasChemicalsAppurtenanceTypeValue | OilGasChemicalsAppurtenanceTypeValue | Markering, grondbaken | Markering, grondbaken | Marker, ground beacon | Marker or ground beacon. | = | http://inspire.ec.europa.eu/codelist/OilGasChemicalsAppurtenanceTypeValue/marker | oilGasChemicals
OilGasChemicalsAppurtenanceTypeValue | OilGasChemicalsAppurtenanceTypeValue | Knooppunt, diverse afsluiters | Knooppunt, diverse afsluiters | Node | Node | Renamed | http://inspire.ec.europa.eu/codelist/OilGasChemicalsAppurtenanceTypeValue/oilGasChemicalsNode | oilGasChemicals
SewerAppurtenanceTypeValue | SewerAppurtenanceTypeValue | Bekken | Bekken, reservoir of open bekken (ondergronds RWA of gemengd). | Catch basin | Catch basin | = | http://inspire.ec.europa.eu/codelist/SewerAppurtenanceTypeValue/catchBasin | sewer
SewerAppurtenanceTypeValue | SewerAppurtenanceTypeValue | Uitlaat | Uitlaat | Discharge structure | Discharge structure | = | http://inspire.ec.europa.eu/codelist/SewerAppurtenanceTypeValue/dischargeStructure | sewer
SewerAppurtenanceTypeIMKLValue | SewerAppurtenanceTypeIMKLValue | Zuiveringsinstallatie | Zuiveringsinstallatie | Treatment system | Treatment system or plant. | Translated | https://vocab.belgif.be/auth/IMKL-SewerAppurtenanceTypeIMKLValue/treatmentSystem | sewer
SewerAppurtenanceTypeValue | SewerAppurtenanceTypeValue | Pomp | Pomp: pompstation | Pump | Pump | = | http://inspire.ec.europa.eu/codelist/SewerAppurtenanceTypeValue/pump | sewer
SewerAppurtenanceTypeValue | SewerAppurtenanceTypeValue | Knooppunt | Knooppunt | Sewer node | Node in a sewer network | Renamed | http://inspire.ec.europa.eu/codelist/SewerAppurtenanceTypeValue/sewerNode | sewer
SewerAppurtenanceTypeValue | SewerAppurtenanceTypeValue | Terugslagklep | Terugslagklep | Tide gate | Tide gate | = | http://inspire.ec.europa.eu/codelist/SewerAppurtenanceTypeValue/tideGate | sewer
WaterAppurtenanceTypeValue | WaterAppurtenanceTypeValue | Ontluchter | Ontluchter | Air relieve valve | Air relieve valve. | = | http://inspire.ec.europa.eu/codelist/WaterAppurtenanceTypeValue/airRelieveValve | water
WaterAppurtenanceTypeValue | WaterAppurtenanceTypeValue | Terugslagklep | Terugslagklep | Check valve | Check valve. | = | http://inspire.ec.europa.eu/codelist/WaterAppurtenanceTypeValue/checkValve | water
WaterAppurtenanceTypeValue | WaterAppurtenanceTypeValue | Brandkraan bovengronds | Brandkraan (bovengronds) | Fire hydrant | Fire hydrant. | = | http://inspire.ec.europa.eu/codelist/WaterAppurtenanceTypeValue/fireHydrant | water
WaterAppurtenanceTypeValue | WaterAppurtenanceTypeValue | Drinkfontein | Fontein | Fountain | Fountain. | = | http://inspire.ec.europa.eu/codelist/WaterAppurtenanceTypeValue/fountain | water
WaterAppurtenanceTypeValue | WaterAppurtenanceTypeValue | Brandkraan ondergronds | Brandkraan (ondergronds) | Hydrant | Hydrant. | = | http://inspire.ec.europa.eu/codelist/WaterAppurtenanceTypeValue/hydrant | water
WaterAppurtenanceTypeValue | WaterAppurtenanceTypeValue | Debietmeter | Debietmeter | Meter | Meter. | = | http://inspire.ec.europa.eu/codelist/WaterAppurtenanceTypeValue/meter | water
WaterAppurtenanceTypeValue | WaterAppurtenanceTypeValue | Drukregelaar | Drukregelaar | Pressure controller | Pressure controller. | = | http://inspire.ec.europa.eu/codelist/WaterAppurtenanceTypeValue/pressureController | water
WaterAppurtenanceTypeValue | WaterAppurtenanceTypeValue | Pomp of pompgroep | Pomp(groep) | Pump | Pump. | = | http://inspire.ec.europa.eu/codelist/WaterAppurtenanceTypeValue/pump | water
WaterAppurtenanceTypeValue | WaterAppurtenanceTypeValue | Afsluiter | Afsluiter | System valve | System valve. | = | http://inspire.ec.europa.eu/codelist/WaterAppurtenanceTypeValue/systemValve | water
WaterAppurtenanceTypeValue | WaterAppurtenanceTypeValue | Steunblok | Steunblok | Thrust protection | Thrust protection. | = | http://inspire.ec.europa.eu/codelist/WaterAppurtenanceTypeValue/thrustProtection | water
WaterAppurtenanceTypeValue | WaterAppurtenanceTypeValue | Waterlozingspunt | Waterlozingspunt | Water exhaust point | Water exhaust point. | = | http://inspire.ec.europa.eu/codelist/WaterAppurtenanceTypeValue/waterExhaustPoint | water
TelecommunicationsAppurtenanceTypeIMKLValue | TelecommunicationsAppurtenanceTypeIMKLValue | Splitter | Toestel om het signaal te splitsen in twee of drie richtingen. | Splitter | Device to split the signal in two or three directions. | Moved to IMKL specific list | https://vocab.belgif.be/auth/IMKL-TelecommunicationsAppurtenanceTypeIMKLValue/splitter | telecommunications
TelecommunicationsAppurtenanceTypeIMKLValue | TelecommunicationsAppurtenanceTypeIMKLValue | Huisaansluiting | Huisaansluiting, splitspunt op kabel | Termination | Home connection, split point on cable. | Moved to IMKL specific list | https://vocab.belgif.be/auth/IMKL-TelecommunicationsAppurtenanceTypeIMKLValue/termination | telecommunications
UtilityNetworkTypeValue | UtilityNetworkTypeValue | Elektriciteitsnet | Elektriciteitsnet | Electricity | Electricity networks | = | http://inspire.ec.europa.eu/codelist/UtilityNetworkTypeValue/electricity | electricity
UtilityNetworkTypeValue | UtilityNetworkTypeValue | Olie-, gas- of chemicaliënnet | Olie-, gas- of chemicaliënnet | Oil, gas or chemical | Oil, gas or chemical network | = | http://inspire.ec.europa.eu/codelist/UtilityNetworkTypeValue/oilGasChemical | oilGasChemicals
UtilityNetworkTypeValue | UtilityNetworkTypeValue | Rioleringsnet | Rioleringsnet | Sewer | Sewer networks | = | http://inspire.ec.europa.eu/codelist/UtilityNetworkTypeValue/sewer | sewer
UtilityNetworkTypeValue | UtilityNetworkTypeValue | Telecommunicatienet | Telecommunicatienet | Telecommunications | Telecommunications networks | = | http://inspire.ec.europa.eu/codelist/UtilityNetworkTypeValue/telecommunications | telecommunications
UtilityNetworkTypeValue | UtilityNetworkTypeValue | Thermisch net | Thermisch net | Thermal | Thermal networks | = | http://inspire.ec.europa.eu/codelist/UtilityNetworkTypeValue/thermal | thermal
UtilityNetworkTypeValue | UtilityNetworkTypeValue | Watervoorzieningsnet | Watervoorzieningsnet | Water | Water networks | = | http://inspire.ec.europa.eu/codelist/UtilityNetworkTypeValue/water | water
UtilityNetworkTypeIMKLValue | UtilityNetworkTypeIMKLValue | Gemengde netten. Voor gebruik in geval van een UtilityNetwork met Duct en Pipe objecten. | Gemengde netten. Voor gebruik in geval van bijvoorbeeld een UtilityNetwork met Duct en Pipe objecten waarin kabels of leidingen zitten van verschillende thema’s. | Mixed Networks. For use in case of, for example, a UtilityNetwork with Duct and Pipe objects containing cables or pipes of different themes. | Mixed Networks. For use in case of, for example, a UtilityNetwork with Duct and Pipe objects containing cables or pipes of different themes. | Moved to IMKL specific list | https://vocab.belgif.be/auth/IMKL-UtilityNetworkTypeIMKLValue/crossTheme | common
ThermalProductTypeIMKLValue | ThermalProductTypeIMKLValue | Koelwater | Koelwater | Cooling water | Cooling water. | Moved to IMKL specific list | https://vocab.belgif.be/auth/IMKL-ThermalProductTypeIMKLValue/coolingWater | thermal
ThermalProductTypeIMKLValue | ThermalProductTypeIMKLValue | Stoom | Stoom | Heating steam | Heating steam. | Moved to IMKL specific list | https://vocab.belgif.be/auth/IMKL-ThermalProductTypeIMKLValue/heatingSteam | thermal
ThermalProductTypeIMKLValue | ThermalProductTypeIMKLValue | Warm water | Warm water | Heating water | Heating water. | Moved to IMKL specific list | https://vocab.belgif.be/auth/IMKL-ThermalProductTypeIMKLValue/heatingWater | thermal
ConditionOfFacilityValue | ConditionOfFacilityValue | Buiten gebruik | Buiten gebruik. De faciliteit wordt niet meer gebruikt. | Disused | The facility is no longer used, but is not being or has not been decommissioned. | = | http://inspire.ec.europa.eu/codelist/ConditionOfFacilityValue/disused | common
ConditionOfFacilityValue | ConditionOfFacilityValue | In gebruik | Functioneel. De faciliteit is functioneel, in dienst. | Functional | The facility is functional. | = | http://inspire.ec.europa.eu/codelist/ConditionOfFacilityValue/functional | common
ConditionOfFacilityValue | ConditionOfFacilityValue | Gepland | Gepland. De faciliteit wordt ontworpen, de bouwwerkzaamheden zijn nog niet begonnen. | Projected | The facility is being designed. Construction has not yet started. | = | http://inspire.ec.europa.eu/codelist/ConditionOfFacilityValue/projected | common
ConditionOfFacilityValue | ConditionOfFacilityValue | In aanbouw | De faciliteit is in aanbouw. | Under construction | The facility is under construction and not yet functional. This applies only to the initial construction of the facility and not to maintenance work. | New | http://inspire.ec.europa.eu/codelist/ConditionOfFacilityValue/underConstruction | common
VerticalPositionValue | VerticalPositionValue | Grondniveau | Het object bevindt zich op grondniveau. | On ground surface | The spatial object is on ground level | = | http://inspire.ec.europa.eu/codelist/VerticalPositionValue/onGroundSurface | common
VerticalPositionValue | VerticalPositionValue | Bovengronds | Het object bevindt zich bovengronds. | Suspended or elevated | The spatial object is suspended or elevated | = | http://inspire.ec.europa.eu/codelist/VerticalPositionValue/suspendedOrElevated | common
VerticalPositionValue | VerticalPositionValue | Ondergronds | Het object bevindt zich ondergronds. | Underground | The spatial object is underground | = | http://inspire.ec.europa.eu/codelist/VerticalPositionValue/underground | common
nilReason | nilReason |  |  | inapplicable |  | = | Not applicable | common
nilReason | nilReason |  |  | missing |  | = | Not applicable | common
nilReason | nilReason |  |  | unknown |  | = | Not applicable | common
nilReason | nilReason |  |  | withheld |  | = | Not applicable | common
nilReason | nilReason |  |  | template |  | = | Not applicable | common
SurveyMethodValue | SurveyMethodValue | Gedigitaliseerd plan | Gedigitaliseerd plan | Digitized plan | Digitized plan. | New | https://vocab.belgif.be/auth/IMKL-SurveyMethodValue/digitizedPlan | common
SurveyMethodValue | SurveyMethodValue | GNSS | GNSS | GNSS | Global Navigation Satelite System. | New | https://vocab.belgif.be/auth/IMKL-SurveyMethodValue/gnss | common
SurveyMethodValue | SurveyMethodValue | Lidar | Lidar | Lidar | LIDAR. | New | https://vocab.belgif.be/auth/IMKL-SurveyMethodValue/lidar | common
SurveyMethodValue | SurveyMethodValue | Meetlint | Meetlint | Measuring tape | Measuring tape. | New | https://vocab.belgif.be/auth/IMKL-SurveyMethodValue/measuringTape | common
SurveyMethodValue | SurveyMethodValue | Meetwiel | Meetwiel | Measuring wheel | Measuring wheel. | New | https://vocab.belgif.be/auth/IMKL-SurveyMethodValue/measuringWheel | common
SurveyMethodValue | SurveyMethodValue | Fotogrammetrie | Fotogrammetrie | Photogrammetry | Photogrammetry. | New | https://vocab.belgif.be/auth/IMKL-SurveyMethodValue/photogrammetry | common
SurveyMethodValue | SurveyMethodValue | Schets | Schets | Sketch | Sketch. | New | https://vocab.belgif.be/auth/IMKL-SurveyMethodValue/sketch | common
SurveyMethodValue | SurveyMethodValue | Terrestrisch | Terrestrisch | Terrestrial | Terrestrial. | New | https://vocab.belgif.be/auth/IMKL-SurveyMethodValue/terrestrial | common
SurveyMethodValue | SurveyMethodValue | Totaal station | Totaal station | Total station | Total station. | New | https://vocab.belgif.be/auth/IMKL-SurveyMethodValue/totalStation | common
SurveyMethodValue | SurveyMethodValue | Triangulatie | Triangulatie | Triangulation | Triangulation. | New | https://vocab.belgif.be/auth/IMKL-SurveyMethodValue/triangulation | common
VisibilityTypeValue | VisibilityTypeValue | Niet zichtbaar bovengronds | Niet zichtbaar bovengronds | Not visible above ground | Not visible above ground. | New | https://vocab.belgif.be/auth/IMKL-VisibilityTypeValue/notVisibleAboveGround | common
VisibilityTypeValue | VisibilityTypeValue | Zichtbaar bovengronds | Zichtbaar bovengronds | Visible above grond | Visible above ground. | New | https://vocab.belgif.be/auth/IMKL-VisibilityTypeValue/visibleAboveGround | common
ReferenceSurfaceTypeValue | ReferenceSurfaceTypeValue | Maaiveld | Maaiveld | Surface level | The surface level. | New | https://vocab.belgif.be/auth/IMKL-ReferenceSurfaceTypeValue/surfaceLevel | common
ConstructionTechniqueValue | ConstructionTechniqueValue | Zinker | Zinker | Culvert | Culvert. | New | https://vocab.belgif.be/auth/IMKL-ConstructionTechniqueValue/culvert | common
ConstructionTechniqueValue | ConstructionTechniqueValue | Gestuurde boring | Gestuurde boring | Directional drilling | Directional drilling. | New | https://vocab.belgif.be/auth/IMKL-ConstructionTechniqueValue/directionalDrilling | common
ConstructionTechniqueValue | ConstructionTechniqueValue | Open sleuf | Open sleuf | Open trench | Open trench. | New | https://vocab.belgif.be/auth/IMKL-ConstructionTechniqueValue/openTrench | common
ConstructionTechniqueValue | ConstructionTechniqueValue | Andere | Andere | Other | Other. | New | https://vocab.belgif.be/auth/IMKL-ConstructionTechniqueValue/other | common